# VI. KONCEPCJA GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ

W Prawie Ochrony Środowiska, Programie Wykonawczym oraz w Wytycznych określono wyraźnie, że programy ochrony środowiska sporządzane muszą być, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata. Dziedzina „ochrona wód” winna obejmować działania perspektywiczne w ujęciu wieloletnim, a okresy 4 letnie traktowane winny być wyłącznie jako sprawozdawcze i weryfikacyjne. Szczególnie dotyczy to limitów gospodarowania wodami. Nadmierne przewymiarowanie w tej dziedzinie prowadzi do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

Oczywiście stopień szczegółowości jest zależny od rzeczywistej potrzeby powiatu   i gmin w poszczególnych obszarach gospodarki wodnej. Stopień szczegółowości programu na szczeblu gminnym winien wyraźnie uświadomić władzom samorządowym, zespołowi przygotowującemu akcję edukacji ekologicznej i każdemu zainteresowanemu obywatelowi:

- zakres techniczny i rzeczowy inwestycji wodno kanalizacyjnych;

- informacje techniczno technologiczne dot. proponowanych urządzeń;

- w razie potrzeby analizę technologiczną oczyszczalni;

- wstępną lokalizację kolektorów i urządzeń;

- koszty jednostkowe, wstępne koszty inwestorskie dla poszczególnych jednostek osadniczych, miejscowości, zlewni, zadań i całej gminy;

- ekonomiczne i techniczne wskaźniki eksploatacyjne;

- sposoby i zakres sprawowania kontroli i doradztwa;

- mechanizmy sporządzania wszelkich dokumentacji inwestycyjnych.

Dla Gmin, jako adresata wytycznych wynikających z opracowania niniejszego programu, bardzo istotna, z różnych przyczyn, jest nazwa tego opracowania. Zasadne bowiem będzie pogodzenie wymogów Ustawy „Prawo ochrony środowiska”, Ustawy „Prawo wodne” i Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż część gminnego programu ochrony środowiska w części OCHRONA WÓD winien posiadać podtytuł:

PROGRAM OCHRONY WÓD I GOSPODARKA ŚCIEKOWA DLA GMINY .....

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż jest to

###### STADIUM: Koncepcji Programowo Przestrzennej PROJEKTU BUDOWLANEGO

Takie ujęcie wyczerpuje zasady prawne programów ochrony środowiska, wstępnych prac projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wystarczające zasady występowania o obce środki pomocowe. Dla pełnego zaspokojenia ich samorządy gminne winny jednak jeszcze pamiętać o:

- uzyskaniu pozytywnej opinii starostwa;

- uchwaleniu opracowania w drodze miejscowego (gminnego) prawa stanowionego;

- prowadzeniu pisemnie udokumentowanych konsultacji społecznych;

- wykonywania cyklicznego raportu z realizacji programu.

Powodem takiego podejścia poprzez niewielkie uszczegółowienie, ale całościowe opracowanie jest możliwość zaoszczędzenia czasu i wydatków inwestycyjnych na szczeblu podstawowym i wyeliminowanie niepotrzebnego tworzenia opracowań „na półkę”. Właściwie sporządzony PROGRAM (koncepcja) gospodarki wodno-ściekowej, pozwoli wszystkim zainteresowanym stronom, począwszy od władz samorządowych do pojedynczych podmiotów prawnych i osób fizycznych podjąć przyszłościowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego. Pozwoli też praktycznie wdrożyć proces inwestycyjny w tym zakresie.

Bezpośredni cel wykonywania programu w części „ochrona wód” jest następujący:

Program gminny winien przedstawiać ochronę wód i plan gospodarki wodno-ściekowej dla poszczególnych miejscowości i jednostek osadniczych, z podziałem na poszczególne zlewnie. Obszary zabudowy rozproszonej przewidzianej do indywidualnego systemu neutralizacji ścieków winny być wyraźnie przedstawione na podkładach mapowych.

Podstawowym celem opracowania zarówno dla władz powiatu jak i gminy jest jednak przedstawienie władzom samorządowym niezbędnych celów ochrony zasobów wodnych, określenie adresatów programu i możliwości kontrolnych w niezbędnym zakresie. Stanowi też przedłożenie danych o zakresie rzeczowym i kosztowym przyszłych inwestycji gospodarki wodno-ściekowej, co ułatwi koordynację inwestycyjną dziedzin ochrony środowiska wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych niezależnie i od form własności obszaru, którego dziedzina ochrony dotyczy. Zawarte w tak sporządzonym Programie (koncepcji) informacje umożliwią sporządzanie wniosków o wydanie warunków zabudowy, planowanie budżetów rocznych, występowanie z wnioskami o kredyty, dofinansowanie itp. Istotnym aspektem jest również możliwość podjęcia działań prawnych dotyczących procesu wywłaszczenia (wykupu) terenów potrzebnych do realizacji inwestycji.

Niniejszy Program (Koncepcja Programowo Przestrzenna w gospodarce wodno ściekowej) w obszarze „OCHRONA WÓD” wykonany został na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” wraz ze stosownymi rozporządzeniami. W całości opracowania uwzględniono „Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” opublikowany w Szczecinie 7 października 2002 roku.

Istotną wskazówką zasadności zainteresowania problematyką ochrony wód jest „Lista priorytetów” WFOŚiGW w Szczecinie. Pomoc WFOŚiGW w Szczecinie skierowana bowiem będzie na zadania związane z realizacją następujących programów:

- Ochrona przed zanieczyszczeniami podziemnych i powierzchniowych zasobów wody, służących do zaopatrzenia ludności. Jako obszar szczególny traktowana będzie zlewnia jeziora Miedwie, służąca do zaopatrywania w wodę miasta Szczecina.

- Ochrona przed zanieczyszczeniami wód rzeki Drawy i całego obszaru Drawieńskiego Parku Narodowego.

- Realizacja zadań zmierzających do poprawy jakości wód Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego, Pojezierza Wałeckiego, Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego.

- Realizacja systemów kanalizacyjnych, dociążających istniejące, nie w pełni obciążone oczyszczalnie ścieków.

- Budowa przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie zabudowa jest rozproszona, a wykonanie zbiorczej kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione i bardzo odległe w czasie.

- Realizacja programu małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej, poprzez budowę i odbudowę zbiorników retencyjnych w zlewniach rzek województwa zachodniopomorskiego.

- Realizacja programu gospodarki ściekowej Związku Gmin Dorzecza Drawy.

- Wspieranie zadań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym małe elektrownie wodne.

- Dofinansowanie zalesiania gruntów porolnych przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z Ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z dnia 08 czerwca 2001 roku. Warunkiem przyznania wsparcia finansowego jest udokumentowanie zasięgu regionalnego przedsięwzięcia.

- Wyposażenie szkół gimnazjalnych w przenośne laboratoria niezbędne do prowadzenia badań środowiska w terenie.

- Dofinansowanie Programu Szkoleniowego "Lokalna AGENDA 21", realizowanego wspólnie z samorządami terytorialnymi.

6.1. Bilans zużycia wody

Działające w kraju w układzie zlewniowym Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) prowadzą prace dotyczące warunków korzystania z wód dorzeczy oraz bilansów wodno-gospodarczych dorzeczy. Należą one do podstawowych instrumentów zarządzania wodą w zlewniach rzek i obszarach wodonośnych. Dopiero połączenie zasobów, zużycia i zasad ochrony może tworzyć właściwą gospodarkę wodną i ściekową. W postępowaniach wodnoprawnych nieodzowny jest udział przedstawicieli RZGW. Wykorzystanie wody na potrzeby określonych przez Ministerstwo Środowiska aglomeracji miejskich odbywało się przy braku wymaganych warunków korzystania z wód dorzeczy      i bilansów wodno-gospodarczych. Od nowego roku sytuacja ta winna się zmienić.

Korzystanie z wód polega na ich używaniu dla potrzeb ludności i gospodarki narodowej i nie może powodować marnotrawstwa wody ani wyrządzać szkód (art. 31 ust. 1 i 2 prawa wodnego). Wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele  socjalno-bytowe, a także na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych. (art. 32 ust. 1 i 2 pr. wod).

Podstawę do sporządzenia wstępnego bilansu ścieków ogólnych powstających          w powiecie stanowią zestawienia o poborze wody. Zwracamy uwagę, że rzeczywiste bilanse wody i ścieków wykonuje się na poziomie gminy, a dopiero na poziomie powiatu następuje kompilacja. Uzgodnienie na poziomie powiatu wytycznych pozwala inwestorom na szczeblu gminnym przyjmować założenia do wykonywanych oczyszczalni. Teoretycznie założenia te winny być spójne dla całego powiatu z uwagi na możliwość ujęcia problematyki neutralizacji ścieków w układzie zlewniowym a nie administracyjnym. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie istniejących urządzeń do neutralizacji ścieków      z korzyścią dla społeczeństwa powiatu.

Na podstawie danych zawartych w dokumentach gminnych można przyjąć dla okresu perspektywicznego 25 letniego, utrzymanie liczby mieszkańców na poziomie stałym. Ewentualny wzrost liczby ludności może być wyłącznie spowodowany migracją ludności na obszary aktywizacji gospodarczej i mieszkaniowej. Być może nastąpi również aktywizacja turystyczna nad kilkoma jeziorami w powiecie. Będzie to miało proste przełożenia na gospodarkę wodą do celów spożywczych, wykorzystaniem gospodarczym wód opadowych i racjonalną gospodarką wodami powierzchniowymi.

Dla sporządzenia bilansów można przyjmować różną metodologię. Wieloletnie doświadczenie i badania prowadzone w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, (innych ośrodkach akademickich) potwierdzają dosyć dużą rozpiętość w zużyciu wody na statystycznego mieszkańca. W dużej mierze zależne to jest od wyposażenia mieszkań           w urządzenia wodne oraz świadomości ekologicznej mieszkańców.

| Literaturowe zestawienie średniodobowego zużycia wody na jedną osobę |  |  |  |  | T a b e l a 42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynności | Perspektywiczne |  | Zwykłe dla 150 dm3 |  |  | Oszczędne |  |
|  | dm3 | % | dm3 | % |  | dm3 |  |
| Higiena | 70 | 35 | 52 | 35 |  | 35 |  |
| Posiłki | 6 | 3 | 4 | 3 |  | 6 |  |
| Pranie | 24 | 12 | 20 | 14 |  | 19 |  |
| Sprzątanie | 20 | 10 | 15 | 10 |  | 5 - 8 |  |
| Ogród | 6 | 3 | 4 | 3 |  | 6 |  |
| Samochód | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  |
| Spłukiwanie toalety | 70 | 35 | 52 | 35 |  | 35 |  |
| Razem | 200 | 100 | 150 | 100 |  | 108 - 113 |  |

W przypadku mieszkańców powiatu zasadne będzie stosowanie w opracowaniach norm „oszczędnych”. Zwracamy uwagę, że wymienione wartości dotyczą grupy osób        o wyższych dochodach. Wielkości podane w tabeli zmieniają się jednak w zależności od ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Do wyliczeń projektowych przyjmuje się wyłącznie osoby stale przebywające (zamieszkałe) w danym gospodarstwie, bez osób okazjonalnych. Do obliczenia obciążenia hydraulicznego kolektorów kanalizacyjnych, przepustowości indywidualnych systemów neutralizacji ścieków oraz potrzebnej objętości czynnej zbiorników do gromadzenia ścieków należy przyjąć wielkości średniodobowego zużycia wody na jedną osobę w kontekście dobowej objętości ścieków w gospodarstwach indywidualnych weryfikowane o pełną analizę poboru wody z rozdziałem na cele socjalne i agralne oraz ujęcia z sieci i z własnego źródła.

| Dobowa objętość ścieków w gospodarstwach indywidualnych |  |  |  | T a b e l a 43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | Ilość minimalna [m3] | Ilość średnia [m3] | Ilość maksymalna [m3] |  |  |
| 2 | 0,20 | 0,27 | 0,34 |  |  |
| 3 | 0,28 | 0,38 | 0,48 |  |  |
| 4 | 0,35 | 0,47 | 0,60 |  |  |
| 5 | 0,40 | 0,55 | 0,70 |  |  |
| 6 | 0,45 | 0,61 | 0,78 |  |  |
| 7 | 0,49 | 0,66 | 0,84 |  |  |
| 8 | 0,53 | 0,70 | 0,88 |  |  |

Na podstawie badań przeprowadzonych w wymienionych uczelniach w latach 1994 i 1995 średnie zużycie wody w zagrodzie wiejskiej zamieszkałej przez 6÷8 osób wynosiło 371÷548 dm3 (0,371÷0,548 m3), a maksymalnie 1221÷2800 dm3 (1,221÷2,800 m3 dziennie). Przyjmuje się również, że na 100 dni przekroczenia normatywne dotyczą ok. 15 dni, co oznacza średnio 3 dni w ciągu 2 tygodni.

W wytycznych projektowych dla rozproszonych terenów zurbanizowanych przyjmuje się następujące zużycie wody i równoważną ilość ścieków określanych jako Równoważna Liczba Mieszkańców RLM.

| Ilość ścieków dla budynków w odniesieniu do liczby równoważnych mieszkańców (RLM) |  |  | T a b e l a 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp | ##### Rodzaj obiektu | Ilość ścieków w odniesieniu do RLM |  | Ilość ścieków w dm3/d |  |
| 1 | Budynek mieszkalny (na 1 mieszkańca – 1 RLM) | 1 |  | 160 |  |
| 2 | Szkoła z internatem i stołówką (na 1 ucznia) | 1 |  | 160 |  |
| 3 | Szkoła ze stołówką bez internatu (na 1 ucznia) | 0.17 - 0.4 |  | 25 - 60 |  |
| 4 | Szkoła bez stołówki, biuro, sklep (na użytkownika) | 0.12 - 0.18 |  | 20 - 30 |  |
| 5 | Przedszkole (na 1 dziecko) | 0.55 |  | 75 |  |
| 6 | Żłobek (1 dziecko) | 0.95 |  | 150 |  |
| 7 | Przychodnia lekarska bez wodolecznictwa (na 1 pacjenta) | 0.12 |  | 20 |  |
| 8 | Apteka (na 1 pracownika) | 0.6 |  | 100 |  |
| 9 | Hotel z restauracją (na 1 pokój) | 2 |  | 400 |  |
| 10 | Hotel bez restauracji (na 1 pokój) | 1 |  | 160 |  |
| 11 | Motel (na 1 łóżko) | 1.25 - 1.87 |  | 200 - 300 |  |
| 12 | Bar (na 1 miejsce) | 1.25 - 2.18 |  | 200 - 350 |  |
| 13 | Kawiarnia (na 1 miejsce) | 0.4 |  | 66 |  |
| 14 | Szpital, klinika (na 1 łóżko) | 3 |  | 500 - 700 |  |
| 15 | Dom opieki społecznej (dziecka, rencisty) (na 1 mieszkańca) | 1.7 |  | 250 |  |
| 16 | Kemping stały (na 1 użytkownika) z wodą ciepłą z wodą zimną | 0.95 |  | 150 |  |
|  |  | 0.62 |  | 100 |  |
| 17 | Sala przyjęć z kuchnią, użytkowana okolicznościowo (na 1 użytkownika) | 0.3 |  | 50 |  |

6.2. Omówienie ogólne ujęć wody

Zgodnie z danymi uzyskanymi z PPIS (pismo SE.VIII.MK-33/2003 z dnia 09.04.2003) w gminie Choszczno na 26 ujęć wody (posiadających od jednej do kilku studni) wykazanych przez Starostwo Powiatowe, w dwóch przypadkach (Bonin i Rzecko) woda została dopuszczona do poboru warunkowo. W Gminie Drawno na 15 ujęć wody,   w pięciu przypadkach (Drawno, Niemieńsko, Kiełpino, Dominikowo, Podegrodzie) woda została dopuszczona do poboru warunkowo. W Gminie Bierzwnik na 10 ujęć wody,         w jednym przypadku (Górzno) woda została dopuszczona do poboru warunkowo. W Gminie Krzęcin na 14 ujęć wody, w dwóch przypadkach (Objezierze, Chłopowo) woda została dopuszczona do poboru warunkowo. W Gminie Pełczyce wszystkie 18 ujęć posiada dobrą wodę. W Gminie Recz na 18 ujęć wody, w dwóch przypadkach (Pamięcin, Sicko) woda została dopuszczona do poboru warunkowo.

Łącznie w tym piśmie PPIS wykazuje na terenie powiatu 12 ujęć wody, które nie spełniały pełnych warunków sanitarnych. W trakcie wykonywania programu ochrony środowiska na potrzeby gmin sprawę jakości wód w ujęciach zbiorowych należy poddać analizie w układzie czasowo - przyczynowo – skutkowym.

W trakcie opracowywania gminnych programów ochrony środowiska należy zapoznać samorządy o potrzebnej i istniejącej ilości ujęć wody, stanie technicznym studni publicznych oraz o jakości wód z nich ujmowanych. Należy w dalaszym ciągu współpracować z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, który na podstawie stosownych przepisów sprawuje kontrolę jakości wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę. Stacja sanitarna na podstawie art. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy             o Inspekcji Sanitarnej musi dysponować aktualnymi wykazami ujęć zakwalifikowanych jako studnie publiczne. Aktualizowanie tych wykazów winno następować zgodnie                  z zasadami właściwymi do postępowania z raportami wykonania Programu Ochrony Środowiska, tj. nie rzadziej niż co 2 lata. W zbiorze publicznych wiadomości o środowisku winny zostać zawarte dane o tych studniach wraz z ich spisem. PPIS wykazuje następujące ilości studni publicznych:

- Miasto i Gmina Choszczno – 5 studni tylko w mieście. Studnie nie były badane;

- Miasto i Gmina Drawno – na 9 studni w mieście trzy były badane. Stwierdzono dobrą jakość wody.

- Miasto i Gmina Pełczyce – 3 nie badane studnie w mieście;

- Miasto i Gmina Recz – 8 studni (4 na terenie gminy) nie badanych;

- W gminach Bierzwnik i Krzęcin nie wykazano żadnych studni.

Uściślenie danych dot. ujęć wody jest tym bardziej istotne, ponieważ z upływem lat wykazuje się coraz mniejsze ilości odwiertów. Przykładowo w „Ocenie oddziaływania na środowisko dla inwestycji modernizacji Zakładu Rolnego w Chomętowie – gmina Drawno” zespół rzeczoznawców wykazuje 7 ujęć wody i 5 studni publicznych (awaryjnych).

Zwracamy tutaj uwagę, że w chwili obecnej istnieje luka prawna dot. zasad funkcjonowania studni publicznych. Brakuje również definicji „studni publicznej”                w obowiązującym ustawodawstwie. Fakt istnienia studni ma jednak olbrzymie znaczenie w sytuacjach kryzysowych. W tej sytuacji proponujemy stosowanie dotychczasowych przepisów odnoszących się do tej problematyki. Nie można bowiem założyć sytuacji likwidowania studni niezależnie od form władania. Proponujemy współdziałanie w tej dziedzinie z obroną cywilną. Zwracamy uwagę, że kontrowersyjne pominięcie zapisów ustawowych jest przedmiotem procesu legislacyjnego.

Do naszych rozważań przyjmujemy wobec tego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2002 r „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. Nr 203 poz. 1718 z dnia 5 grudnia        2002 r.), uwzględniające zagadnienia częstotliwości i zakresu badań wody                         w wodociągach oraz w studniach, w zależności od rodzaju, jakości i ilości dostarczanej wody do picia, występujących zanieczyszczeń w środowisku oraz od urządzenia              do zaopatrywania w wodę i upoważnienia właściwego inspektora sanitarnego do ustalenia częstotliwości, miejsca poboru próbek i zakresu ich badań.

Można za tym, na podstawie otrzymanych spisów domniemywać, że ilość studni publicznych w żadnym przypadku nie jest wystarczająca. Proponujemy przyjąć zasadę, że w każdej miejscowości winno być awaryjne ujęcie wody. Ilość studni w miejscowości winna zależeć od wydajności poboru i ilości mieszkańców. Z kolei ilość badań jakości wody nie jest w stanie zapewnić wiedzy samorządów o możliwościach awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę zdatną do użycia.

Utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę (tu studni publicznych) należy do właściciela tych urządzeń. Ujęcia wody pobieranej ze studni publicznych, muszą być opomiarowane (wodomierze) pomimo przeświadczenia o bardzo ograniczonym poborze wody, zwłaszcza ze studni spełniających rolę awaryjnych. Istnieje również konieczność sprawowania kontroli tych ujęć.

Ocena jakości wody do spożycia w powiecie choszczeńskim wymaga stałej troski władz samorządowych. Po uzgodnieniu na szczeblu powiatu zasad wyznaczania studni publicznych i uzupełnieniu danych należy przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu wykazy studni publicznych w powiecie i zalecić objęcie ich nadzorem sanitarnym.

W celu koordynacji zamierzeń w dziedzinie ochrony wód w wystąpieniu do PPIS należałoby wnioskować o poinformowanie Starostwa o:

- Sporządzanych przez PPIS rocznych planach kontroli jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze z określeniem w nich miejsc poboru, częstotliwości i zakresu badań wody zgodnie z Załącznikiem nr 3 cytowanego  Rozp. Z 19.11.2002;

- Rezultatach (nie częściej niż 1 raz na kwartał) sprawowania bieżącego nadzoru nad  realizacją kontroli;

- Jednolitych i szczegółowych zasadach postępowania w przypadku stwierdzenia faktu podania do sieci wody o niepewnej lub złej jakości.

Bezpośrednio za jakość wody w sieciach oraz zapewnienie odpowiedniej ilości          i jakości wody z ujęć awaryjnych (studnie publiczne), odpowiedzialnymi są przedsiębiorstwa wodociągowe. Proponujemy sporządzenie wystąpień do prezesów zarządów wnioskując m.in. o:

- pilne kontynuowanie działań zmierzających do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom,

- przeprowadzanie co kwartał pomiarów wydajności i położenia zwierciadła wody we wszystkich studniach objętych pozwoleniami wodnoprawnymi,

- wdrożenie sprawnego systemu wczesnego ostrzegania przed zanieczyszczeniami,

- uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i eksploatację urządzeń oraz zasadnego ustanowienia stref ochronnych dla eksploatowanych ujęć,

- spełnianie w stosunku do wszystkich ujęć wody wymogów, zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych, polegających na wpisywaniu wyników badań wydajności studni do książek eksploatacji studni jak i systematycznym badaniu jakości wody,

- kontynuowanie działań mających na celu ograniczenie nadmiernych strat wody w sieci wodociągowej i zwiększenie niezawodności jej funkcjonowania, m.in. poprzez zwiększenie zakresu remontów i wymiany zdekapitalizowanych odcinków sieci,

- bieżące informowanie władz administracyjnych o rezultatach podejmowanych czynności.

Odnośnie danych o ilości rur azbestowych na uznanie zasługuje wiedza                w ZGKiM Pełczyce oraz należy zastanowić się nad możliwością wykonania takiej inwentaryzacji w gminie Choszczno i Drawno.

Do działań poprawiających jakość wody do celów bytowych, realizowanych przez podmioty eksploatujące wodociągi, należy zaliczyć:

- remonty i modernizacje ujęć wody, stacji uzdatniania wody (SUW), a przede wszystkim różnego rodzaju filtrów (pospieszne, powolne, węglowe),

- remonty , modernizacje i czyszczenie zbiorników czystej wody,

- remonty i modernizacje elementów sieci i jej uzbrojenia,

- modernizacje wodociągów technologicznych,

- sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i armatury na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, wodomierze),

- likwidacje zbędnych elementów sieci (łączenie końcówek spinkami),

- płukanie sieci – głównie końcówek,

- dezynfekcja końcówek z powodu zastoin wodnych, w których rozwijają się bakterie,

- monitoring jakości wody,

Oddzielną sprawą jest wymiana rur azbestowo – cementowych. Rada Ministrów zaakceptowała w dniu 14 maja 2002 roku "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm rezolucji z 19 czerwca 1997 roku w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania stosownego dokumentu;

- realizacji ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich aktów wykonawczych do niej;

- potrzeby oczyszczenia kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Celem wymienionego programu jest:

- oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających ten surowiec;

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, wywołanych stosowaniem azbestu;

- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska;

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, stosowanych w Unii Europejskiej.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie stwierdzono, że nie ma dowodów świadczących           o tym, iż azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO jak        i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny, pismem nr L.dz. HK/III-1/2000 z dnia 30.06.2000, potwierdza takie stanowisko. Należy przyjąć, że zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

W dalszej części raportu stwierdzono jednak, że przy założonych okresach usuwania tych wyrobów do roku 2032 wiele z nich przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Kolejność usuwania wyrobów zawierających azbest powinna być określona w lokalnych programach. Bez wykonania pełnej inwentaryzacji sieci na szczeblu gminy w tym zakresie program ten będzie iluzją. Z kolei na szczeblu powiatowym bez informacji nie będzie możliwe koordynowanie pracami.

Założenie programowe wymiany rur azbestowych przy braku określenia ich szkodliwości budzi jednak uzasadnione zaniepokojenie. Zaniepokojenie musi też budzić wpływ opadów na powierzchnie dachowe i elewacyjne wykonane z płyt cementowo-azbestowych. Przyjmując brak szkodliwości azbestu w wodzie (rurach wodociągowych) należy zastanowić się nad szkodliwością cząstek wypłukiwanych i przenoszonych do odbiornika po opadach (np. powierzchni ziemi). Stąd zasadnym wydaje się być przyjęcie wymienionych w programie powiatu założeń jako wytycznych dla programów gminnych.

W pierwszej kolejności należy w gminach wymienić odcinki rur azbestowych szczególnie w miejscowościach o przewadze tego typu rur (np. Klasztorne – 97%, Bierzwnik – 93,5% z gminy Bierzwnik; Granowo 80% z gminy Krzęcin; 9 na 11 miejscowości z gminy Recz powyżej 85%: Bukwica – 93% i Będargowiec z gminy Pełczyce. Raporty z realizacji wymiany rur winny być przekazywane na szczebel powiatu.

6.3.Omówienie ogólne dot. oczyszczania ścieków komunalnych

Kompetencje decyzyjne na szczeblu powiatu w dziedzinie gospodarki ściekowej           w zasadzie sprowadzają się do decyzji wodnoprawnych inwestycji wykonywanych na szczeblu gminy. Jednak sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest koordynacja poczynań gmin, spójne zasady tej gospodarki oraz prowadzenie właściwej bazy danych.                  W porozumieniu z samorządami należy wprowadzić również spójny system reagowania na zagrożenia środowiska zanieczyszczeniami. Na szczeblu powiatu można mówić                       o wytycznych gospodarki ściekowej. Dopiero na szczeblu gminnym należy                        w opracowaniach zawrzeć bardzo szczegółowe propozycje właściwe dla stadium Projektu Budowlanego – Koncepcji Programowo – Przestrzennej.

Każda analiza obszaru dotycząca gospodarki ściekowej winna opierać się na następujących zasadach:

- Analiza stanu techniczno-technologicznego oczyszczalni pod względem wykorzystania obiektów do zaspokojenia potrzeb społecznych;

- Wyznaczanie zlewni poszczególnych sieci bez sztywnego trzymania się granic administracyjnych;

- Określenia zasad systemu indywidualnej neutralizacji ścieków;

- Wskazania lokalizacyjne stacji zlewnych i obszarów obsługiwanych taborem asenizacyjnym;

Właściwe opracowanie gminnych programów koordynowanych w Starostwie pozwoli racjonalnie wydatkować publiczne środki finansowe. Zgodnie z uzyskanymi danymi poszczególnych urzędów należy zauważyć, że na terenie powiatu istnieje zróżnicowany system neutralizacji ścieków.

Gmina Bierzwnik realizuje budowę gminnej oczyszczalni. W oparciu o nią będzie można budować zlewnię kanalizacyjną. Zwracamy jednak uwagę, że proces projektowo wykonawczy trwa kilka lat. Powoduje to konieczność dostosowania obiektu do wymogów obowiązującego prawodawstwa. Pilnej weryfikacji należy poddać bilans ścieków jako części składowej POŚ – Ochrony wód oraz wyposażenia oczyszczalni w stację zlewną. Należy spodziewać się również zmian w warunkach na zawartość zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Bardzo wnikliwie należy nadzorować proces rozruchu technologicznego.

W gminie Choszczno cały system oparty został na jednej centralnej oczyszczalni. Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach. Miejscowości nie posiadające sieci i oczyszczalni obsługiwane są przez tabor asenizacyjny.

Gmina Drawno zgodnie z ankietą posiada 6 oczyszczalni. Oczyszczalnie              w Drawnie i Chomętowie wymagają modernizacji. W posiadanej przez gminę koncepcji programowej gospodarki ściekowej przewidziano jeszcze 4 oczyszczalnie w Zatomiu, Kiełpinie, Żółwinie i Rościnnie. Jednak z uwagi na potrzeby bardzo dużego ruchu turystycznego w rejonie Parku Narodowego należy pilnie wykonać w gminie właściwą koncepcję gospodarki ściekowej jako elementu ochrony wód gminnego programu ochrony środowiska. Należy przy okazji ponownie przeanalizować determinanty ekologiczne          i ekonomiczne wykonania i eksploatacji tak wielu oczyszczalni. Sprawą pilną jest również przeanalizowanie wykonania kolektora kanalizacyjnego na dnie Jeziora Dubie Południowe (str. 30 koncepcji).

Na terenie gminy Krzęcin istnieje 5 oczyszczalni. Wykonywana koncepcja kanalizacji gminy winna zostać dostosowana do wymogów Programu Ochrony Środowiska. Zwracamy uwagę, że większość gminy nie ma rzeczywistego systemu neutralizacji ścieków.

W gminie Pełczyce istnieje 11 czynnych oczyszczalni ścieków  (wg zestawienia ankietowego sporządzonego na potrzeby opracowania) o łącznej przepustowości           ok. 794 m3/dobę. Sytuacja ta wymusza na szczeblu gminy (wykonywanego programu ochrony środowiska – ochrona wód) analizę dot. zasadności funkcjonowania tak dużej ilości oczyszczalni. Obecnie budowana jest jeszcze jedna oczyszczalnia w Jarosławsku.  W gminie przyjęto już założenia likwidacji oczyszczalni w Niesporowicach i Jagowie. Należy jednak naszym zdaniem dokonać większego scalenia zlewni. Uważamy też, że założenia przyłączenia zlewni Jarosławsko do Strzelec Krajeńskich, a Lubiany i Nadarzyna do Choszczna byłoby bardziej zasadne niż budowanie oczyszczalni. Zgodnie z danymi zawartymi w „Strategii rozwoju gminy Pełczyce” istnieje 14 oczyszczalni o łącznej przepustowości 1 557,7 m3/dobę. Niespójności w danych o oczyszczalniach winny zostać wyjaśnione.

Gmina Recz posiada aktualnie 3 oczyszczalnie o łącznej przepustowości                  1 340 m3/dobę. Wielkość ta upoważnia do sformułowania wniosku o wykonaniu dużej zlewni obsługującej większość gminy. W planach jest jednak budowa oczyszczalni w m. Pomień i Suliborzu. Z uwagi na planowaną i konieczną modernizację oczyszczalni w Reczu również należałoby pilnie przystąpić do opracowania gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Łącznie poza dwiema gminami (Choszczno i Bierzwnik – po jednej oczyszczalni) na terenie czterech gmin istnieje 27 obiektów pracujących oczyszczalni ścieków.. Nasycenie powiatu w oczyszczalnie należy uznać za wystarczające. Odrębną sprawą jest zasadność ich istnienia, ich stan techniczny i możliwości określenia dużych zlewni kanalizacyjnych. To wszystko winno znaleźć odzwierciedlenie w lokalnych programach ochrony środowiska.

Po konsultacji z przedstawicielami urzędu powiatowego, samorządu gminy                     i niektórymi przedstawicielami miejscowych podmiotów gospodarczych można przyjąć tezę o zaniechaniu budowy kolejnych oczyszczalni na rzecz modernizacji i pełnego wykorzystania głównych oczyszczalni w poszczególnych gminach. Zdaniem autorów, pozostawienie lokalnych oczyszczalni musi mieć swoje pełne uzasadnienie ekonomiczne    i eksploatacyjne. Bardzo ważnym czynnikiem winny być koszty oczyszczania ścieków jako czynnik społecznie akceptowalny. Odrębną sprawą jest rozwiązanie problemu pól biwakowych w rejonie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Każda większa miejscowość (podzlewnia) powiatu, może oczywiście posiadać własną oczyszczalnię ścieków. Rozwiązanie takie jest jednak nieopłacalne z przyczyn ekonomicznych i niecelowe z przyczyn ekologicznych.

Również z przyczyn ekonomicznych niektóre obszary o rozproszonej zabudowie powinny zostać przewidziane do obsługi przez indywidualne systemy neutralizacji. Jako wytyczną dla gmin należy przyjąć konieczność wyraźnego określenia, w ramach gminnych programów ochrony środowiska, tych obszarów.

Żadna istniejąca oczyszczalnia w powiecie nie posiada rozwiązanej do końca gospodarki osadowej. Na głównych oczyszczalniach zespoły gospodarki osadowej winny przetwarzać wszystkie powstałe w gminie osady z wykorzystaniem komponentów organicznych. Wszystkie muszą być również przygotowane do przyjmowania osadów       z indywidualnych systemów neutralizacji ścieków. W miarę rozbudowy indywidualnych systemów neutralizacji ścieków należy opracować koordynowany system dowozu osadu do oczyszczalni. Na terenie powiatu nie powinno być żadnych problemów z wykorzystaniem gotowego kompostu chociażby do rekultywacji terenów po składowiskach oraz terenów leśnych. Uzyskany kompost może być wyśmienitym podkładem do szkółek leśnych i produkcji materiału rozsadowego.

6.3.1. Warunki funkcjonowania oczyszczalni ścieków

Grupowe oczyszczalnie ścieków i systemy indywidualnej neutralizacji ścieków muszą znajdować się pod szczególnym nadzorem służb ochrony środowiska. Wprowadzanie ścieków komunalnych do cieków powierzchniowych powoduje utrudnienia                                 w samooczyszczeniu się rzek Płonii, Drawy, Iny i Małej Iny.

Ścisłej kontroli i ewidencji muszą podlegać na terenie przeznaczonym pod indywidualne systemy neutralizacji ścieków pobór wody, wytwarzanie, gromadzenie                    i neutralizacja ścieków w gospodarstwach indywidualnych. Głównie dotyczy to poszczególnych gmin, ale pełne dane, naszym zdaniem,  winny znajdować się również w Starostwie Powiatowym.

Należałoby nakazać przeprowadzenie na terenach gmin pełnej inwentaryzacji zbiorników do gromadzenia ścieków pod kątem ich prawidłowej eksploatacji połączonej z inwentaryzacją prywatnych ujęć wody oraz akcją edukacyjną dot. zasad indywidualnego gospodarowania wodą i postępowania ze ściekami. Poza spisem musi zaistnieć system kontroli i egzekwowania właściwego postępowania ze ściekami przez wszystkie podmioty gminy.

Ścisłemu nadzorowi musi podlegać również zrzut ścieków oczyszczonych                       z oczyszczalni do odbiorników. W miejscowościach posiadających sieć kanalizacji deszczowej muszą zostać wykonane separatory. Koniecznym staje się rozpoczęcie rozdzielania ścieków deszczowych od komunalnych.

Należy jednak pamiętać, że w chwili obecnej obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska o wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód lub ziemi.

Zalecamy wnikliwą analizę Załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia szczególnie          w kontekście zlewni jeziora oraz wód opadowych. Z uwagi na istotę rozważań przytaczamy go literalnie.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

| NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ LUB MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH1) |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wskaźnika3) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń przy RLM 2): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poniżej 2 000 | Od 2 000 do 9 999 | Od 10.000 do 14.999 | Od 15.000 do 99.999 |  | Pow. 100.000 |  |
| 1 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora redukcji nitryfikacji | mg O2/ l lub min redukcji % 4) | 40 | 25 lub min 70 - 90 | 25 lub min 70 - 90 | 15 lub min 90 |  | 15 lub min 90 |  |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu O2/l (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg / min. % redukcji 4) | 150 | 125 lub min. 75% | 125 lub min. 75% | 125 lub min. 75% |  | 125 lub min. 75% |  |
| 3 | Zawiesiny | mg/l min. % redukcji 4) | 50 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 |  | 35 lub 90 |  |
| 4 | Azot ogólny ogólne (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | mg N/l min. redukcji % 4) | 305) | 155) | 155) | ¦ 15 lub80 |  | 10 lub 85 |  |
| 5 | Fosfor ogólny | mg P/l min. % redukcji 4) | 55) | ¦ 25) | 25) lub 40 | 2 lub 85 |  | 1 lub 90 |  |

Objaśnienia:

1)  Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości:

-  pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, proporcjonalnych do przepływu, zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych; z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,

-  azotu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C,

-  fosforu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej jako średnia arytmetyczna z wszystkich wartości w próbkach średnich dobowych pobranych w danym roku.

2)  W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3)  Analizy wykonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4)  Redukcja określana w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

5)  Wartości wymagane wyłącznie w ściekach odprowadzanych do jezior i ich dopływów.

Związek gminny bądź poszczególne gminy, chcąc ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków pomocowych, muszą dopilnować, aby parametry ścieków oczyszczonych spełniały wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 91/271/EWG. Parametry odpływu ścieków oczyszczonych ustala się w zależności od Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) i wrażliwości odbiornika na eutrofizację.

| Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych |  |  |  |  | T a b e l a 46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLM | BZT5 | ChZT | Zawiesina ogólna | Fosfor ogólny |  | Azot ogólny |  |
|  | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] |  |
| 2 000-10 000 | 25 | 125 | 60 | - |  | - |  |
| 10.000–100.000 | 25 | 125 | 35 | 2 |  | 15 |  |
| > 100 000 | 25 | 125 | 35 | 1 |  | 10 |  |

Parametry można również ustalać stosując stopnie redukcji:

ChZT			min 	75%,

zawiesina ogólna 	min. 	90% dla oczyszczalni powyżej 10 000 RLM,

zawiesina ogólna	min. 	70% dla oczyszczalni 2 000 - 10 000 RLM

fosfor ogólny 	min. 	80%*

azot ogólny 		min 	70 - 80%*

* dla odbiorników podatnych na eutrofizację

Warunkiem nieodzownym właściwego funkcjonowania oczyszczalni jest jakość ścieków na dopływie do oczyszczalni. Wymaga to od podmiotu komunalnego podpisania stosownych umów ze wszystkimi podmiotami prawnymi niezależnie od sposobu zrzutu ścieków. Z uwagi na wprowadzenie zasad funkcjonowania stacji zlewnych oraz techniczne warunki taboru asenizacyjnego należy w gminach pilnie doprowadzić do pożądanych standardów, łącznie z systemem transportu (a więc koncesji zgodnych          z przepisami) i systemem nadzoru nad oczyszczalniami indywidualnymi wraz                     z mechanizmem wywozu okresowego osadów z tych obiektów. Jest to kolejna wytyczna dla gminnych programów ochrony środowiska.

Należy zwrócić też uwagę gminom, że prócz cen jednostkowych należy też ściśle określić w umowach wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do sieci kanalizacyjnych oraz miejsca kontrolne wewnętrznych układów sieci kanalizacyjnej tych podmiotów dla służb komunalnych.

Należy również przewidzieć wprowadzenie odświeżania i dozowania ścieków dowożonych dla małych oczyszczalni. Bez odświeżania ale z dozowaniem porcjowym oczyszczalnie mogą pracować, pod warunkiem zachowania proporcjonalności ścieków dowożonych do ścieków doprowadzanych siecią kanalizacyjną. Największa ilość ścieków dowożonych może wynosić do 15% dobowej ilości ścieków. Ścieki dowożone muszą być wprowadzane do systemu technologicznego oczyszczalni. Dowożenie ścieków na istniejące oczyszczalnie z miejscowości nie posiadających sieci kanalizacyjne jest            w stosunku do ilości rzeczywiście wytwarzanych ścieków (dane porównawcze z poboru wody) niewielkie. Stanowią one nie więcej niż 15% wytwarzanych.

Poprawa obecnego stanu całego obrotu ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych, przewozu ścieków taborem asenizacyjnym oraz przyjmowania ścieków na poszczególne oczyszczalnie w powiecie, będzie wymagała podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej. W jej ramach należy przeprowadzić szkolenia obsługi taboru asenizacyjnego       i oczyszczalni. Należy w gminach i zakładach komunalnych wprowadzić pełną rejestrację    i wdrożyć sposoby kontroli. Należy wypracować spójne decyzje administracyjne pomiędzy wydziałami gminy.

Żadna oczyszczalnia w powiecie nie posiada właściwej stacji zlewnej. Prócz przepisów określających zasady działania stacji, należy zapewnić ludności możliwość odpowiedniego zrzutu ścieków ze zbiorników. Pozwoli to również na pełną kontrolę obiegu ścieków.

6.3.2. Omówienie taboru asenizacyjnego

Wskazane jest prowadzenie na bieżąco w gminie ewidencji zbiorników do gromadzenia ścieków, taboru asenizacyjnego, oraz ewidencja opróżniania zbiorników i zrzutu ścieków. Dane te powinny być przekazywane do Starostwa jako jeden z elementów bazy danych w powiecie. Tabor asenizacyjny musi odpowiadać zapisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Po raz kolejny przypominamy również o konieczności wyposażenia oczyszczalni w stacje zlewne do końca 2003 roku. Umożliwi to zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie gospodarki ściekami bytowymi.

| Wstępny spis taboru asenizacyjnego powiatu choszczeńskiego |  |  |  |  | T a b e l a 47 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Właściciel | Adres, kontakt, okres pozwolenia | Obszar | Typ taboru | Pojemność m3 | Oczyszczalnia ścieków |  |  |
| Gmina Bierzwnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nie posiadają | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |  |  |
| Gmina Choszczno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PGK Choszczno | b.d. | Gmina Choszczno | b.d. | b.d. | Choszczno |  |  |
| Gmina Drawno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Urząd Miejski | KZUH sp. z o.o. | Gmina Drawno | b.d. | b.d. | Drawno |  |  |
| 4 | # Czajkowski T. | b.d. | Gmina Drawno | b.d. | b.d. | Drawno |  |  |
| Gmina Krzęcin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SM Mielęcin | b.d. | Gmina Krzęcin | b.d. | b.d. | b.d. |  |  |
| 6 | UMiG Choszczno | ZOS | Gmina Krzęcin | b.d. | b.d. | Choszczno |  |  |
| Gmina Pełczyce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZGKiM Pełczyce | ZGKiM Pełczyce | Gmina Pełczyce | b.d. | b.d. | Pełczyce |  |  |
| Gmina Recz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | UG Recz | ZGKiM Recz | Gmina Recz | HTS 10 | 9 | Recz |  |  |
| 9 | SM Ina | SM Ina | Gmina Recz | PE 60 | 9 | Rybaki Lubieniów |  |  |
| 10 | SM Sulino | SM Sulino | Gmina Recz | HTS 10 | 9 | Recz |  |  |

b.d. – brak danych

Na podstawie tego spisu, informacji o ilości przyjmowanych ścieków na oczyszczalniach oraz informacji uzyskanych w poszczególnych gminach można przyjąć założenie, że obsługiwanych jest ok. 15% ludności na terenach nie posiadających systemów kanalizacyjnych.

6.4. Neutralizacja wód opadowych

Niniejsza część opracowania winna posłużyć gminom jako sugestie do opracowania zasad neutralizacji i zagospodarowania wód opadowych.

Teren Polski podatny jest na tzw. stepowienie. Obserwuje się wyraźne obniżenie wód gruntowych. Infrastruktura towarzysząca wielu obiektom (duże szczelne powierzchnie) powoduje niepotrzebne szybkie odprowadzenie wód z miejsca ich powstawania a w konsekwencji wzrost zagrożeń powodziowych. Przy wzrastającej           z dekady na dekadę sumie opadów, stworzy to w bliskim czasie duże problemy nawet dla terenów, w których one nie występowały. Proste wprowadzenie wszystkich wód opadowych do ziemi w miejscu opadu, bez odpowiednich urządzeń, może spowodować jednak duże skażenie np. ropopochodnymi, drobinami azbestu itp.

Sztuczne uszczelnienie terenu stwarza olbrzymie problemy z wodami opadowymi. 	W rozważaniach o zasadach neutralizacji wód opadowych musimy pamiętać, że im większe powierzchnie trawiaste i roślinności dzikiej, tym ilość pochłanianej wody deszczowej będzie większa w miejscu opadów. Na podstawie wielu badań można przyjąć dla różnego typu zagospodarowania terenu następujące prawidłowości:

- Na terenach przemysłowych o zwartej zabudowie wielkomiejskiej aż 95 % wód opadowych spływa bezpośrednio i pośrednio do wód powierzchniowych. Jest to główna przyczyna kłopotów powodziowych w dużych miastach. Różne systemy kanalizacyjne budowane w różnych latach nie dają sobie rady nawet z nieco większymi, niż średnioroczne, opadami.

- Tereny miejskie willowe o niskiej zabudowie (bez przygotowania do gromadzenia deszczówki i jej zagospodarowywania) odbierają ok. 20 % opadów do gleby, a 80 % wody odprowadzają do odbiorników.

- Na terenach zabudowy siedliskowej i wiejskiej rozproszonej 30 % wsiąka do gleby        i już 70 % spływa do zbiorników. Dotyczy to również przypadków bez przygotowania do gromadzenia deszczówki i jej zagospodarowywania.

- Na terenach mieszkaniowych zabudowy siedliskowej i wiejskiej rozproszonej, przygotowanych do zagospodarowania wód opadowych można zatrzymać i rozprowadzić na miejscu od 40 do 60 % deszczówki.

- Na terenach upraw rolnych 70 % wsiąka w glebę, a 30 % uchodzi do wód powierzchniowych.

- Na terenach „niezagospodarowanych” (lasy, nieużytki z dużą ilością roślinności, trawniki)  95% wód wsiąka w glebę a tylko 5% spływa do cieków wodnych.

Problemy gospodarowania wodami deszczowymi winny być rozwiązywane kompleksowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i wdrażaniem indywidualnego systemu neutralizacji ścieków bytowych. Można to osiągnąć  poprzez spójny system informacji ekologicznej kierowanej do wszystkich podmiotów prawnych        i fizycznych znajdujących się na terenie gminy. Koordynatorem wszelkich poczynań inwestycyjnych i kontrolnych związanych z wodą i ściekami winien być pracownik urzędu gminy - inspektor ochrony środowiska. Podstawą merytoryczną w gminie winien być gminny „Program Ochrony Środowiska” uchwalony przez samorząd gminny. W przypadku braku precyzyjnego systemu zarządzania i kontroli na szczeblu gminnym, wody opadowe mogą w znacznym stopniu przyczyniać się do dalszego wzrostu zanieczyszczeń powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Prawie Ochrony Środowiska i Prawie Wodnym „wody ujęte w system kanalizacyjny, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych baz transportowych oraz dróg i parkingów są ściekiem”. Przy natężeniu odpływu pow.            15 dm3/sek/ha pow. szczelnej, o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut ścieki te muszą być przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczane , stąd uwaga do ewentualnych pomysłodawców nieuzasadnionego gromadzenia i przesyłania wód opadowych.

Problematyka neutralizacji wód opadowych spowodowała jednak wątpliwości dot. zgodności Rozporządzenia Ministra Środowiska z treścią Ustaw. Sprawa ta oczekuje na uzyskanie stosownej opinii Ministerstwa Środowiska.

Zapis Ustawowy Prawa Ochrony Środowiska w Art. 3. pkt. 38, ppkt. „c” traktuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. Definicja ta została powtórzona literalnie w Art. 9 ust 1, pkt. 14 ppkt. „c” Ustawy Prawo Wodne. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Art. 2 pkt 8 ppkt „c” również powtarza tę definicję literalnie.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa Wodnego Minister Środowiska miał określić, w drodze rozporządzenia:

- substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące  zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II);

oraz

- warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz        w celu rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce i częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom.

Rozporządzenie  Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zostało opublikowane w dn. 29.11.2002 r. W § 20. ust. 1. pkt. 1 określono, że tylko wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, centrów miast, dróg ekspresowych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz parkingów o natężeniu odpływu co najmniej 15 l na sekundę, na 1 hektar powierzchni szczelnej, powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

W definicji pominięte zostały słowa „dróg” i „o trwałej nawierzchni”. Tym samym zmieniło to w sposób fundamentalny, domniemany w wymienionych Ustawach, obowiązek neutralizowania wód opadowych z większości wielopasowych arterii miejskich, ulic bocznych i osiedlowych oraz innych dróg (np. powiatowych i gminnych). Wiele z nich posiada już otwarte i szczelne systemy kanalizacyjne zbierające wody opadowe.

Rozporządzenie winno doprecyzować sposób neutralizowania substancji szkodliwych. Istniejący zapis wprowadza jednak prócz tego, zmianę definicji i                   w ustawowych programach ochrony środowiska (szczególnie w dziale „ochrona wód”) oraz planach modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnych może spowodować błędne pojmowanie nadrzędności Rozporządzenia w stosunku do Ustaw. Może też doprowadzić do wydawania niewłaściwych decyzji administracyjnych, zaniechania wydawania wymagalnych pozwoleń wodnoprawnych i fali procesów z powództwa cywilnego o sposób i wysokość naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Wnosimy tym samym o pojmowanie definicji zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i Prawem Wodnym, jako wykładni nadrzędnej i obowiązującej.

Wody deszczowe neutralizowane w miejscu ich powstawania nie są ściekami pod warunkiem, że nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne. Każde ograniczenie spływu będzie przynosiło oszczędności w koniecznych kosztach  przeznaczanych na oczyszczanie większej ilości wód deszczowych.

Definicją sprawiającą najwięcej trudności było pojęcie „system kanalizacyjny”.   Definicji tej nie ma w cytowanym Prawie Ochrony Środowiska i Prawie Wodnym. Uściśla to dopiero art. 20 cytowanego Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 listopada 2002 r. (przypis 3) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

„System kanalizacyjny” to szczelne, otwarte lub zamknięte układy. Można wobec tego przyjąć, iż elementami systemu kanalizacyjnego są:

- Odrębne sieci kanalizacyjne wraz z elementami towarzyszącymi;

- Rowy otwarte wraz z przepustami, przelewami wylotami i innymi elementami inżynieryjnymi rowów;

- Rynny zamknięte (systemy tzw. odwodnień zamkniętych);

- Rynsztoki (rynny drogowe) przyuliczne  i parkingowe, muldy;

- Przelewy burzowe;

- Systemy infiltracji wód opadowych do ziemi (np. typu AZURA, D-RAINTANK tj. komory infiltracyjne lub innych urządzeń chłonnych).

Oczyszczanie wód opadowych powinno dotyczyć wyłącznie terenów narażonych na dużą emisję zanieczyszczeń. Głównie dotyczy to powierzchni komunikacyjnych           w ruchu publicznym. Zgodnie z Art. 41 Prawa Wodnego wody opadowe zebrane              w system kanalizacyjny i wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających;

- dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT);

- chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne.

Nie mogą również powodować w tych wodach:

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie;

b) zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu;

c) formowania się osadów lub piany.

Na pozostałych obszarach wody opadowe należy maksymalnie zatrzymywać                w miejscu powstawania opadów poprzez systemy infiltracyjne do gruntu. Należy                 w planach zagospodarowania rezygnować z powierzchni nieprzepuszczalnych. Kształtowanie systemów kanalizacji deszczowej winno polegać na maksymalnym spowolnieniu spływów deszczowych oraz kierowaniu wód do zbiorników retencyjnych.

Należy jednak stosować właściwe odprowadzanie wód opadowych z powierzchni drogowych. Niedopuszczalny jest brak rowów odwadniających przy występowaniu skarp bezpośrednio dochodzących do powierzchni jezdnych.

Oczyszczanie wód opadowych winno odbywać się w odpowiednio dobranych separatorach ropopochodnych (odbenzyniaczach i odolejaczach). Z uwagi na trudności doboru wielkości projektowanych urządzeń zalecane jest stosowanie zasad właściwych do piaskowników. Bezwzględnie należy pamiętać o specjalistycznej obsłudze separatorów. Zasady projektowania urządzeń znajdują się w normach PN-S-02204 z 1997 „Odwodnienie dróg”, DIN 1999 pr. EN 858; 2000.

Innym sposobem ograniczania ilości wód opadowych jest jej zbiorowe                      i indywidualne neutralizowanie w miejscu powstawania.

Prosty system neutralizacji nadmiaru wód z parkingów za pomocą systemu skrzynek infiltracyjnych

Dlatego prócz piaskowników (separatorów), zbiorników retencyjnych                                 i przeciwpożarowych, należy równolegle wdrażać systemy miejscowego rozsączania. Rozsączanie takie działać będzie z opóźnieniem. W okresie suszy nadmiar wody oddawany będzie na cele agrarne dla utrzymania istniejącej szaty roślinnej. Jednak              z uwagi na nieprzewidywalną do końca pogodę należy dla pozostałych systemów kanalizacyjnych planować przelewy burzowe. Ścieki z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej mogą być wprowadzane do wód śródlądowych płynących z wyjątkiem wód przyległych do pasa technicznego, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10. Równocześnie dopuszcza się zrzut wód opadowych z przelewów kanalizacji deszczowej do jezior oraz innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli roczna liczba zrzutów nie jest większa niż 5.

6.4.1. Założenia neutralizacji wód opadowych

Dla obszaru powiatu choszczeńskiego proponujemy przyjęcie zasady neutralizacji większości wód opadowych w miejscu ich powstawania. Wyjątkiem mogą być nowe projekty dużych obiektów parkingowych pow. 500 miejsc przy powierzchni przepuszczalnej lub jakikolwiek parking z powierzchni nieprzepuszczalnej. Nie posiadamy jednak żadnej informacji świadczącej o takich planach rozwojowych. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę dla takich obiektów należy określić również sposób postępowania z wodami opadowymi.

Do rozważań o celowości neutralizacji wód opadowych proponujemy wziąć jako podstawę dane o opadach ze stacji w Choszcznie.

## ZESTAWIENIE OPADÓW W LATACH 1995 –2000.                                      T a b e l a  48

| Miesiąc / Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 47,8 | 0,8 | 2,5 | 53,8 | 30,4 | 36,3 | 36 |
| II | 35,1 | 23,7 | 51,2 | 42,2 | 44,2 | 51,9 | 29 |
| III | 35,6 | 6,7 | 30,3 | 68,8 | 60,0 | 69,8 | 29 |
| # IV | 23,2 | 14,6 | 43,7 | 67,2 | 70,8 | 20,6 | 40 |
| V | 81,3 | 81,4 | 41,5 | 42,2 | 49,7 | 24,8 | 51 |
| VI | 97,8 | 25,1 | 44,2 | 60,9 | 87,5 | 35,1 | 64 |
| VII | 38,6 | 161,2 | 129,2 | 85,4 | 31,1 | - | 73 |
| VII | 83,7 | 112,7 | 45,3 | 58,5 | 50,3 | - | 61 |
| IX | 69,3 | 32,2 | 34,5 | 39,5 | 27,0 | - | 44 |
| X | 11,1 | 38,8 | 48,0 | 67,6 | 31,4 | - | 42 |
| XI | 49,9 | 22,3 | 9,1 | 48,9 | 33,2 | - | 39 |
| XII | 31,3 | 14,5 | 40,4 | 61,7 | 75,4 | - | 42 |
| Średnia roczna | 604,7 | 534,0 | 519,9 | 696,7 | 591,1 | - | 550 |

Źródło: na podstawie opracowań punktu pomiaru w Choszcznie przy ul. Matejki 47

Wnioskujemy o bieżące wydawanie warunków na indywidualną neutralizację wód deszczowych dla projektowanych i modernizowanych budowli na terenie powiatu choszczeńskiego opartą o powierzchnie przepuszczalne i stosowanie wprowadzania ich do gruntu.

Oczyszczanie wód deszczowych należy przewidzieć jedynie dla dróg                        o powierzchniach utwardzonych oraz miejscowości i obszarów o rozproszonej zabudowie, gdzie kanalizacja deszczowa istnieje. Koniecznie należy doprowadzić do odcięcia doprowadzonych do tej sieci przyłączy kanalizacji bytowej. Na istniejących                         i projektowanych wylotach kanalizacji deszczowej należy zamontować piaskowniki              i separatory. Separatory są również potrzebne przed zbiornikami retencyjnymi. Dla terenu całego powiatu, w ramach gminnych programów ochrony środowiska, należy podjąć prace inwentaryzacyjne zbiorników małej retencji. Do tych celów należy również rozważyć konieczność i możliwość dalszego podpiętrzenia rzek na terenie powiatu. Należy rozważyć odtworzenie starych zdewastowanych urządzeń wodnych. Pamiętać należy      o równoległym wykonywaniu przepławek dla ryb. Wszystkie te urządzenia wymagają właściwej obsługi, konserwacji i nadzoru. Sugerujemy przyjęcie w starostwie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń.

Zadaniem zagospodarowania wód deszczowych niezależnie od podmiotu zagospodarowującego, jest wobec tego:

- Wprowadzenie do gleby maksymalnej ilości wód opadowych w miejscu powstawania opadów. Powoduje to istotne zmniejszenie ilości bezpośrednich odpływów.

- Uniemożliwienie przedostania się tych wód do systemu kanalizacji ścieków komunalnych i w konsekwencji destabilizacji procesów neutralizacji ścieków na obiektach oczyszczalni ścieków.

- Wykorzystanie deszczówki dla potrzeb gospodarczych w sytuacjach, gdy do tych celów nie jest potrzebna uzdatniona woda z komunalnej sieci wodociągowej.

Nadmiar wód deszczowych należy odprowadzić poprzez system odpowiedniego przesyłu i gromadzenia. Winien to być system rozdzielny z kanalizacją ścieków komunalnych. Dopiero po oczyszczeniu ścieków deszczowych z substancji ekstrahujących się eterem naftowym i zawiesiny ogólnej można odprowadzać ten nadmiar wód do cieków i zbiorników wodnych naturalnych

Zbieranie „deszczówki” poprzez ogólnospławny system kanalizacyjny zawsze prowadzi do wielu kłopotów. We wszystkich miastach powiatu występuje w trakcie intensywnych opadów nadmierne przeciążenie systemów technologicznych oczyszczalni ścieków.

### 6.4.2. Zbiorniki małej retencji wodnej

Odpływy oczyszczonych ścieków deszczowych winny nastąpić po przejściu przez separatory i zbiorniki małej retencji. Proponujemy rozpatrywać je jako zespół oczyszczania ścieków deszczowych. Dotychczasowa gospodarka wodami deszczowymi oparta jest w gminach na istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście, sieci rowów melioracyjnych i właśnie zbiornikach małej retencji. Należy w gminnych programach ochrony środowiska bardzo wyraźnie rozdzielić funkcję zbiornika małej retencji od stawu hodowlanego. Oczywiście należy również przewidzieć regularne czyszczenie zbiorników z nagromadzonych piasków i innych zanieczyszczeń. Zbiorniki winny posiadać spust wody umożliwiając tym samym dokonanie odpowiednich zabiegów eksploatacyjnych.

Zbiorniki małej retencji winny być wykorzystane jako odbiorniki oczyszczonych ścieków deszczowych i spływu nadmiaru wód z systemu rowów melioracyjnych. Napływ ścieków do zbiorników (o ile opady są zbierane w system kanalizacyjny) koniecznie winien poprzedzony być separatorem (z przelewem) wykonanym na rowie otwartym bądź przy wylocie z rurociągu. Proponujemy rozważenie konieczności wyposażenia sieci odprowadzających deszczówkę z ciągów komunikacyjnych  w separator cyrkulacyjno-koalescencyjny ropopochodnych. Sugerujemy przyjęcie takiej wytycznej do gminnych programów ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę propozycje wyposażenia terenów o rozproszonej zabudowie,  oraz o zabudowie w terenach bez powierzchni utwardzonych, w indywidualny system neutralizacji ścieków deszczowych dla każdego gospodarstwa domowego, proponujemy zastosowanie znanych i stosowanych już rozwiązań.  Przy wielu gospodarstwach istnieją też małe zbiorniki retencyjne (oczka wodne, stawki, niecki itp.). Gminy winny w swoich programach wskazać indywidualnemu inwestorowi sposób postępowania z deszczówką.

Aktualnie na rynku jest dosyć duża oferta w zakresie urządzeń do gromadzenia i rozsączania deszczówki, stąd konieczność każdorazowego doboru systemu dla wyznaczonego obszaru w trakcie opracowywania projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej na poziomie gminy.

|  | Widok na podstawowy segment indywidualnej neutralizacji deszczówki |
| --- | --- |

6.4.3. Unieszkodliwianie produktów separacji

Gromadzące się w separatorach i odstojnikach odpady w postaci piasków zaolejonych oraz olejów zostały sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne pod następującymi numerami kodów:

13.05.01 - Odpady stałe z piaskowników i z odwodniania olejów w separatorach

13.05.02 – Szlamy  z odwadniania olejów w separatorach

13.05.03 – Szlamy z kolektorów

Zarówno transport jak i unieszkodliwianie produktów separacji muszą być przeprowadzane przez licencjonowane firmy. Dostawca urządzeń winien jednocześnie zabezpieczyć odbiór odpadów. Użytkownik ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami.

Zamontowane na obiektach separatory wymagają zgodnie z przepisami systematycznych okresowych przeglądów oraz odbioru zgromadzonych zanieczyszczeń zgodnie z instrukcją Dokumentacji Techniczno Rozruchowej. Zwracamy na powyższe dużą uwagę, bo jest to najistotniejsze urządzenie systemu oczyszczania wód deszczowych zbieranych z ciągów komunikacyjnych.

Każdy wykonywany zbiornik winien posiadać przelew. Zbiornik do dalszego wykorzystania deszczówki winien posiadać przelew do magazynu rozsączającego                a magazyn - bateria winna posiadać połączenie z miejscowym systemem do rozsączania wody a w najgorszym przypadku poprzez syfon z kanalizacją.

Lokalne parkingi (dotyczy to parkingów prywatnych i małych komunalnych) nie powinny być wykonane z nawierzchni całkowicie kryjących. Należy stosować „kratki parkingowe” wykonane z betonu bądź z tzw. plastrów tworzywowych. Systemy te są już bardzo popularne na naszym rynku. Tak wykonane parkingi gwarantują chociażby częściowe wsiąkanie wód deszczowych. Można przyjąć, że dzięki takiemu systemowi 30% opadów nawet przy dużych opadach recyrkuluje do gleby.

Przyjęcie zasady głównych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu determinuje wprowadzenie rzeczywistej rozdzielczości sieci kanalizacyjnej.

Wyposażenie terenu powiatu w urządzenia neutralizujące wody opadowe jest stanowczo niewystarczające. i wymaga pilnych uzupełnień. Choszczno posiada 19,4 km kanalizacji deszczowej bez stosownych separatorów. W gminie Krzęcin istnieje 5,2 km kanalizacji bez separatorów. Gmina Pełczyce posiada 16,2 km kanalizacji deszczowej również bez separatorów

Zgodnie z danymi zawartymi w ankietach w gminach Bierzwnik, Drawno i Recz kanalizacji i urządzeń do neutralizacji ścieków deszczowych  nie ma.

Należy wprowadzić spójną rejestrację urządzeń neutralizacji wód deszczowych w gminach, przekazywaną następnie do Starostwa jako jeden z elementów bazy danych gminnych i powiatowych. Spis musi być poszerzony o wiedzę na temat podmiotów obsługujących oraz miejsca składowania tych niebezpiecznych odpadów.

6.5. Gospodarka wodna w zbiornikach i stawach hodowlanych

Gospodarka wodna w zbiornikach i stawach hodowlanych oprócz przepisów związanych z Prawem Ochrony Środowiska i Prawem Wodnym powinna być zgodna            z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Aktami wykonawczymi do wymienionych już są:

  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką. Dz.U. 2002 nr 5 poz.55

  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego. Dz.U. 2002 nr 44 poz.414

  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych. Dz.U. 1999 nr 38 poz. 370

Informacja o tekście jednolitym: Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy    o rybactwie śródlądowym. Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750

W rozumieniu Art. 9 pkt. 14 litera „f” Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” jako ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jeżeli przyrost ilości substancji, pochodzących z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest większy niż wartości określone         w warunkach wprowadzania ścieków do wód. Warunki te określone zostały                            w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. Postępowanie              z wodami na potrzeby chowu lub hodowli ryb określa, § 17 który mówi, że spełniają wymagane warunki, tj. dalszego wprowadzenia do wód, jeżeli przyrost ilości substancji     w tych wodach nie przekracza najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do cytowanego rozporządzenia.

Do miejsca zrzutu lub miejsca odprowadzania do odbiornika wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych powinny być odprowadzane wyłącznie wody zawierające zanieczyszczenia, które powstały w efekcie procesów metabolicznych u ryb i są biologicznie rozkładalne, a ilość tych wód nie przekracza 75% SNQ (średni niski przepływ wody w rzece) w miejscu poboru.

Bardzo istotna jest metodologia badań tych wód. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających i wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie może być mniejsza niż 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że wody wykorzystane spełniają wymagane warunki. Przy ocenie jakości wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych              w załączniku nr 9 do wspomnianego rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.

| Najwyższe dopuszczalne przyrosty ilości substancji dla oczyszczonych wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych |  |  |  | T a b e l a 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Najwyższy dopuszczalny przyrost ilości substancji |  |  |
| 1 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | mg O2 / dm3 | 6 |  |  |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr | mg O2 / dm3 | 15 |  |  |
| 3 | Zawiesiny ogólne | mg / dm3 | 12 |  |  |
| 4 | Azot ogólny | mg N / dm3 | 3 |  |  |
| 5 | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | 0,3 |  |  |

Aktualnymi problemami związanymi z gospodarowaniem wodą powierzchniową na cele hodowli ryb w powiecie choszczeńskim są:

- doprowadzenie do standaryzacji gospodarki hodowli ryb zgodnej z obowiązującym prawodawstwem;

- pełne zinwentaryzowanie zbiorników i stawów hodowlanych na terenie  powiatu wraz z ich danymi morfometrycznymi;

- zahamowanie degradacji rzek i cieków melioracyjnych zasilających te stawy            i będących odbiornikiem wód (ścieków) po procesie hodowli;

- doprowadzenie do przestrzegania zapisów Ustawy o rybactwie śródlądowym;

- dochowanie warunków poboru i zrzutu wód oraz przestrzeganie warunków umożliwiających swobodną migrację ryb.

Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb             w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.

Zwracamy uwagę na konieczność prowadzenia kontroli samego zrzutu wód (ścieków) do odbiorników. Zrzut wody ze stawów powoduje gwałtowny przybór wód i szybkości nurtu. To z kolei powoduje wymywanie zanieczyszczeń z koryta rzeki. Może to powodować wrażenie, że sprawcą tych zanieczyszczeń jest niewłaściwa gospodarka rybacka. Bez właściwych badań ścieków na wypływie (mnichu) nie można tego w sposób jednoznaczny wykluczyć.

6.6. Indywidualne systemy neutralizacji ścieków

Zasady dotyczące indywidualnych systemów neutralizacji ścieków pozostają we właściwości urzędów gmin. Z uwagi na konieczność budowy bazy danych oraz uregulowania postępowania wobec indywidualnego inwestora ta część opracowania stanowi wytyczną dla gmin.

Aspekty prawne

Budowa i eksploatacja małych oczyszczalni ścieków objęta jest przepisami następujących ustaw:

- Prawo budowlane

- Prawo wodne

- Prawo Ochrony Środowiska

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Cała procedura wykonywania oczyszczalni przydomowych i zbiorników bezodpływowych winna jednak być znana mieszkańcom przed procesem inwestycyjnym. W działaniach dot. akcji wyposażania gospodarstw w indywidualne systemy oczyszczania, należy uświadamiać inwestorom, że zadania dotyczące zrzutu ścieków i poniesienia kosztów z tym związanych należą do „twórców” tych ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są to oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

„Zgłoszenie” budowlane w myśl Prawa Budowlanego art. 30. ust. 1. polega na podaniu informacji właściwemu organowi faktu budowy obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę . Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Zgodnie z art. 29. ust. 1 pkt 3 budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę.

Uwaga. Uszczegółowienie zakresu zgłoszenia opisanego dalej mają na celu przyjęcie w trakcie opracowywania gminnych programów ochrony środowiska, jednakowych dla całego powiatu.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

Z powodów dochowania zasad ochrony środowiska należałoby w Starostwie Powiatowym jednoznacznie określić szczegółową listę załączników do „zgłoszenia”.

Takie podejście pozwoli na ułatwienia inwestycyjne a nie utrudnianie realizacji podmiotom najbardziej wrażliwym na potrzeby środowiska.

Całkowicie wystarczającymi dokumentami w przypadku indywidualnego systemu neutralizacji ścieków poza określonymi w Prawie Budowlanym będą:

- Kopia wypisu z rejestru gruntów.

- Koncepcja programowo przestrzenna posadowienia indywidualnego systemu neutralizacji ścieków na mapce zasadniczej. Zwracam uwagę na konieczność stosowania przewidzianych prawem odległości od budowli, urządzeń i granic działki.

- Projekt Budowlany zawierający obliczenia technologiczne i projekt techniczny wraz     z testem perkolacyjnym określającym stopień przepuszczalności gruntu. Test                w przypadku rozsączania ścieków oczyszczonych do ziemi jest nieodzowny.  Wykonawcę testu winna określić gmina. W przypadkach niekorzystnych warunków glebowych, przyjmujący zgłoszenie winien negować sposób odprowadzenia ścieków. W opisie winien zawarty być rzeczywisty sposób wykonywania (posadowienia) urządzeń. Spis urządzeń, podzespołów i stosowanych preparatów wspomagających pracę urządzeń. Wymóg ten winien wyeliminować przypadkowe konstrukcje udających oczyszczalnie.

- Projekt zasilania wraz z zestawieniem rodzaju urządzeń elektrycznych i ich danych technicznych.

- Świadectwa jakości (certyfikaty) urządzeń wraz z wiarygodnymi badaniami laboratoryjnymi z innych obiektów.

- Umowa serwisowa urządzeń. Dotyczyć ona winna systemu gwarancyjnego na urządzenie oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej na ewentualnie zastosowanie urządzenia mechaniczne i napędzane energią elektryczną..

- W zależności od rodzaju urządzeń określenie sposobu postępowania z osadami ściekowymi lub wymienianymi roślinami.

Wprawdzie urząd przyjmuje „zgłoszenie” lecz winien określić w piśmie potwierdzającym, warunki eksploatacyjne urządzeń. Zaliczamy do nich w szczególności:

- Określenie miejsca zrzutu osadów ściekowych lub wymienianych roślin.

- Sposób ich odbioru od właściciela urządzenia.

- Określenie zasad kontroli eksploatacji urządzenia.

Należy zwrócić uwagę, że w żadnej opublikowanej nowej Ustawie (dot. ochrony środowiska, gleby bądź wody) nie określono definicji „oczyszczalni przydomowej”. Należy założyć, iż są to urządzenia w ramach „zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę.

Ma to jednak duże znaczenie dla efektywności ekologicznej stosowanych urządzeń jako oczyszczalni, jako „systemu indywidualnego rozwiązania zapewniającego ochronę środowiska”. W świetle zapisu § 11 oczyszczone ścieki komunalne, mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych oraz deszczowni, jeżeli:

1)  przeprowadzone badania hydrogeologiczne wykażą, że ścieki nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi oraz

2)  odpowiadają co najmniej wymaganiom dla:

a)    ścieków komunalnych, określonych dla aglomeracji o RLM od 2.000 do 9.999,

b)    ścieków przemysłowych;

3)  najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod dnem urządzenia infiltracyjnego - w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych;

- najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod powierzchnią terenu - w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą deszczowni.

Ważniejszy natomiast dla indywidualnego systemu neutralizacji ścieków jest zapis

punktu 2.

2. Ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą podpowierzchniowych urządzeń infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego (a więc nie jest to wyłącznie podmiot fizyczny), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)  ścieki pochodzą z wolno stojących budynków mieszkalnych (niekoniecznie z jednego budynku!) niepodłączonych do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanych poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej;

2)  ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

3)  ścieki są oczyszczane wstępnie za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

4)  najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem urządzenia rozsączającego.

Uwaga: Wartość zanieczyszczeń musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia.

Należy dobierać urządzenia zapewniające wystarczający efekt ekologiczny (potwierdzony badaniami i certyfikatami) oraz zapewnić właściwy system kontroli                     i gromadzenia danych na poziomie gminy. Z przyczyn akceptowalności społecznej należałoby również w Uchwale określić ewentualne środki wspierające działania posadowienia indywidualnych oczyszczalni. Uchwalenie jakiejkolwiek refundacji na budowę oczyszczalni odniesie pożądane reakcje ekologiczne społeczeństwa. Z przyczyn technologicznych nie jest zasadne warunkowanie wysokości kwoty refundowanej od przepustowości dobowej oczyszczalni, ponieważ Ustawodawca już ją określił w ramach „zwykłego korzystania”. Zwracamy również uwagę, iż przepustowością tą szermują zwykle wytwórcy zbiorników bezodpływowych. Mając na uwadze popieranie oczyszczalni proponujemy odstąpić od dotowania systemów znacznie gorszych.

6.7. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA OCHRONY WÓD W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM

Poniżej przedstawiono najbardziej istotne determinanty zasadności ochrony wód     i właściwej gospodarki ściekowej w powiecie w odniesieniu do poszczególnych struktur administracyjnych.

6.7.1. Gmina Bierzwnik

|  | Gminę zamieszkuje 5.140 mieszkańców w 30 miejscowościach. Z tego tylko 10 jest zamieszkałych przez więcej niż 100 osób. Nastąpił w ciągu 15 lat spadek liczby mieszkańców o ponad 4 %. Na terenie gminy znajduje się fragment Drawieńskiego Parku Narodowego i trzy rezerwaty przyrody, zlokalizowanych jest 46 jezior o powierzchni ponad 1 ha. Niektóre z nich są jeziorami |
| --- | --- |

granicznymi. Położenie wśród lasów i licznych jezior tworzy dogodne warunki do rozwoju turystyki, zwłaszcza agroturystyki. Szczególne warunki istnieją w miejscowościach: Łasko, Wygon, Starzyce, Ostromęcko, Bożejewko. Największymi akwenami wodnymi są:

- Jezioro Wielkie Wyrwy (Przytoczno) - 211 ha, położone w Puszczy Drawskiej. Ze wsi Łasko droga prowadzi (ok. 0,5 km) do dużego miejsca biwakowego, a obok piękna piaszczysta plaża łagodnie opadająca w głąb jeziora o dnie piaszczystym i twardym, bez roślinności.

- Jezioro Bierzwnik - 202 ha, oddalone od wsi Bierzwnik o 3 km, w sąsiedztwie wsi Kołecko i Ostromęcko. Ładna trawiasta plaża oraz pole biwakowe przyciąga tu turystów.

- Jezioro Smolary (Niesobia) - 86 ha, położone w lesie. Od drogi Bierzwnik-Zieleniewo leśna dróżka prowadzi do pola biwakowego. Czystość na pograniczu I i II klasy.

- Jezioro Piaseczno (Piaski) - 72 ha, położone wśród lasów, z dala od siedzib ludzkich, dojazd do drogi Wygon-Zatom. Woda o bardzo dużej przeźroczystości, nie ulega zakwitom.

Walory turystyczne determinują, wykonanie w oparciu o budowaną oczyszczalnię ścieków, pełna koncepcję gospodarki ściekami, jako elementu ochrony wód. Duża ilość bardzo małych i rozproszonych miejscowości, wymusza z kolei, określenie terenów indywidualnej neutralizacji ścieków wraz ze ścisłymi zasadami funkcjonowania tych obiektów. Zasady te muszą obowiązywać w gospodarstwach agroturystycznych i na polach biwakowych. Koniecznym staje się objęcie kontrolą sanitarną wielu kąpielisk strzeżonych i zwyczajowych. To wszystko musi zostać ujęte gminnym programem ochrony środowiska.

6.7.2. Gmina Choszczno

|  | Choszczno leży na pograniczu Pojezierza Choszczeńskiego i Równiny Pyrzycko – Stargardzkiej nad rzeką Stobnicą. Pojezierze Choszczeńskie stanowi jednostkę geograficzną sąsiadującą z Równiną Drawską, Pojezierzem Drawskim i Pojezierzem Ińskim. Według danych z czerwca 2003 roku, na terenie Gminy Choszczno zamieszkiwało 22.949 osób (16.327 w mieście i 6.622 poza miastem. |
| --- | --- |

W celach strategicznych gminy Choszczno: wyraźnie podkreślono optymalne wykorzystanie uwarunkowań środowiskowych zapewniających rozwój turystyki oraz kreowanie wizerunku Choszczna jako gminy nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku.

| Jezioro Klukom w Choszcznie |  |
| --- | --- |

Dział „Optymalne wykorzystanie uwarunkowań środowiskowych zapewniających rozwój turystyki” wymienia zadania dotyczące celów pośrednich. Są to:

- powstanie gospodarstw agroturystycznych;

- budowa parkingów leśnych i miejsc wypoczynku nad jeziorami.

- powstanie „Choszczeńskiej Osady Rekreacyjno – Turystycznej nad jeziorem Raduń”,

- budowa pól namiotowych,

- budowa pola campingowego,

- powstanie biura informacji turystycznej,

Za najbardziej racjonalny ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia uznano dla gminy Choszczno wariant II – w którym zakłada się preferencje dla trwałego     i zrównoważonego rozwoju opartego na turystyce.

Wariant ten zapewnia realizację przyjętej misji, kierunków rozwoju i celów strategicznych oraz operacyjnych. Ponadto pozwala na uzyskanie akceptacji społecznej, gdyż jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi w zakresie: tworzenia nowych miejsc pracy, likwidacji  bezrobocia zwłaszcza wśród kobiet, pozyskania inwestorów, wprowadzenia przemysłu przyjaznego środowisku naturalnemu, podjęcie działań inwestycyjnych w kierunku  stworzenia infrastruktury sanitarnej, technicznej                            i komunikacyjnej niezbędnej w rozwoju turystyki.

Wykres sporządzono na podstawie ankiet wykorzystanych do opracowywania i na potrzeby strategii rozwoju.

Wariant ten jest też najbardziej zgodny ze strategią województwa zachodniopomorskiego, co daje duże możliwości na pozyskanie środków inwestycyjnych. Ponadto walory przyrodniczo-turystyczno-rekreacyjne Gminy pozwalają na wykreowanie właśnie takiej strategii rozwoju Gminy. Dodatkową przesłanką przemawiającą za przyjęciem tego wariantu, był fakt, że pozwala on na kontynuowanie dotychczasowego kierunku rozwoju Gminy Choszczno oraz zapewnia aktywizację społeczeństwa.

6.7.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Choszczno zaopatrywana jest w wodę z miejskiego ujęcia wody oraz          z ujęć wiejskich zwanych także wodociągami grupowymi. Wodociągi miejskie zaopatrują  w wodę ludność z obszaru miasta oraz niektórych pobliskich wsi. Pozostałe miejscowości zaopatrywane są w wodę bądź to z ujęć wiejskich komunalnych, bądź z ujęć i studni własnych lub studni grupowych. Aktualnie obsługą sieciami objętych jest 100 % ludności w mieście i gminie. Łącznie sieć wodociągowa wynosi 95,9 km długości.

Dwadzieścia miejscowości korzysta z ujęć komunalnych wiejskich, natomiast dziesięć z ujęcia miejskiego w Choszcznie. Z ujęć tych korzystają również kolonie             o zabudowie zagrodowej pojedynczej. Z ujęć grupowych (obsługujących grupę mieszkańców utrzymujących ujęcie) korzystają  mieszkańcy dwóch miejscowości. Jedyną  wsią, która zaopatrywana jest w wodę przez hydrofornię jest Rzecko. Hydrofornia stanowi własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rzecko. Istniejące ujęcia wody pokrywają zapotrzebowanie na wodę tak w mieście jak i na wsiach. Jednak stan techniczny wodociągów grupowych, ich utrzymanie oraz modernizacja wymagać będzie dużych nakładów finansowych. Gmina nie wykazuje w ankiecie żadnych danych dot. studni publicznych na terenie miasta i gminy.

6.7.2.2. Odprowadzanie ścieków

W 1995 roku wybudowano i oddano do użytku mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków. Po modernizacji posiada możliwości przyjęcia 5 160 m3 ścieków na dobę. Przyjmuje aktualnie ok. 3.300 m3 ścieków na dobę. Trwa kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Choszczno zakładająca przyjęcia wszystkich ścieków z terenów wiejskich na oczyszczalnię miejską. Podłączone są już m. Korytowo, Raduń, Smoleń i Wardyń. Oczyszczalnia jest przygotowana do podłączenia kolejnych miejscowości.

Aktualne dopuszczalne warunki eksploatacji oczyszczalni :

| Qśrd | - | 3400 m3/d |
| --- | --- | --- |
| Qmaxd | - | 5160 m3/d |
| Qmaxh | - | 289,3 m3/d |
| BZT5 | - | 30 g O2 / m3 |
| ChZT | - | 100 g O2 / m3 |
| Zawiesina ogólna | - | 30 g / m3 |
| Fosfor ogólny | - | 5 g P / m3 |
| Azot ogólny | - | 30 g N / m3 |

Charakterystyka ścieków surowych ( dane z 1996 )                                              Tabela 50

| Czynnik | Jednostki | Zakres | Średnio | Wg. projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | g O2 / m3 | 150  296 | 219 | 300 |
| ChZT | g O2 / m3 | 324  550 | 399 | - |
| Azot ogólny Kj | g N / m3 | 28,4  44,4 | 37,9 | 30 |
| Azot amonowy | g N(NO4) / m3 | 16,3  26,3 | 21,2 | - |
| Fosfor ogólny | g P / m3 | 6,2  13,2 | 8,6 | 10 |
| Zawiesina ogólna | g / m3 | 48  244 | 142 | 300 |

Uzyskiwane efekty redukcji zanieczyszczeń w ściekach w podstawowych parametrach aktualnie wynoszą :

| Czynnik | Jednostki | Średnie wartości | Wartości wg pozwolenia wodnoprawnego | Normatyw 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | g O2 / m3 | 7,90 | 30 | 15 |
| ChZT | g O2 / m3 | 19,40 | 100 | 150 |
| Azot ogólny |  | 2,30 | - | - |
| Azot amonowy | g N(NO4) / m3 | 0,85 | - | 6 |
| Azot azotanowy |  | 0,76 | - | 30 |
| Azot całkowity | g N / m3 | 3,28 | 30 | 30 |
| Fosfor ogólny | g P / m3 | 2,40 | 5 | 1,5 |
| Zawiesina ogólna | g / m3 | 26,00 | 30 | 50 |

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stobnica.

Okresowo w ściekach oczyszczonych występują tylko przekroczenia w Zawiesinie ogólnej (do 40 mg/ dm3) i fosforze ogólnym. Należy jednak stwierdzić, że zastosowana metoda oczyszczania ścieków  BIODENITRO spełnia projektowane efekty. W dużej mierze jest to zasługą nadzoru i bezpośredniej obsługi oczyszczalni.

Obciążenie średniodobowe oczyszczalni wynosi aktualnie ok. 3.300 ÷ 3.700 m3/dobę, jednak w okresach zwiększonych opadów wynosi ono do 8.000 m3/dobę. Przewidywana konieczna przepustowość oczyszczalni zapewniająca obsługę planowanych do przyłączenia miejscowości  winna wynosić ok. 6.000 m3/dobę.

Zastrzeżenia budzi natomiast istniejąca gospodarka osadowa . Przy zwiększeniu przepustowości oczyszczalni do 6.000 m3/dobę trudności te ulegną zaostrzeniu. Zastrzeżenia budzi zarówno praca piaskownika, zagęszczacza jak i sposób zagospodarowania osadów. Osady winny zostać poddane pełnemu przerobowi na kompost. Wykorzystać należy w tym celu materią organiczną dostępną w dużej ilości. Elementem wystarczającym jest pracująca wirówka. Sprawy gospodarki osadowej winny znaleźć się w gminnym programie ochrony środowiska.

Należy również naszym zdaniem usprawnić system przyjmowania ścieków dowożonych. W chwili obecnej na oczyszczalnię przyjmowanych jest ok. 40 ÷ 56 m3/dobę. W stosunku do „wytwarzanych” ok. 500 m3/dobę na terenach wiejskich stanowi to ok. 10% stwierdzonych ilości. Usprawnienie dotyczy również systemu rejestracji ilości i jakości tych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miasto posiada wprawdzie rozdzielczy system kanalizacyjny tj. sanitarny (22,3 km) i burzowy (19,4 km) lecz w trakcie opadów napływ ścieków wynosi do 8.000 m3/dobę, co oznacza niekontrolowane połączenia obu sieci. Miejska kanalizacja burzowa wymaga tak rozbudowy, jak i modernizacji, stosownie do potrzeb rozbudowującego się miasta. Wszystkie wyloty muszą zaopatrzone być w stosowne separatory.

W świetle uzyskanych danych i opinii rozmówców w trakcie wizji lokalnych najbardziej kontrowersyjny w gminie Choszczno jest plan osady rekreacyjno-turystycznej nad jeziorem Raduń. Na terenie przyległym do jeziora a objętym planem nie stwierdzono specjalnych wartości faunistycznych, ale sam projekt budzi zastrzeżenia ogólnej natury. Kompleks działek rekreacyjnych został wyznaczony nad samym jeziorem nie dając możliwości wypełnienia ustaleń Prawa Wodnego.

Jezioro Raduń posiada wysokie skarpy ze źródliskami, porośnięte lasem i niedostępne. Brak przejścia po szczycie skarpy może prowadzić do dewastacji brzegu, zniszczenia roślinności i tym samym zniszczenia lokalnego korytarza ekologicznego, biegnącego wokół jeziora. Przy wykonywaniu miejscowego programu ochrony środowiska, przy analizie tego projektu należy podporządkować funkcję turystyczną, obowiązkom ochrony przyrody, szczególnie na obszarach chronionych (obszary chronionego krajobrazu) jak i na terenach przewidzianych do ochrony (Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy jezior Klukom, Żeńsko, Raduń ZPK - 3, użytki ekologiczne – proponowane jezioro Stobno UE - 8).

6.7.3. Gmina Drawno

|  | Miasto i Gmina położone są w południowej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim, na zachodnim skraju Puszczy Drawskiej, na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Wałeckiego. Terytorium gminy ma równoleżnikowo wydłużony kształt, obejmujący powierzchnię 321 km2. Liczba mieszkańców gminy wynosi 5 581 osób. |
| --- | --- |

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 31 miejscowości, 11 sołectw, w których zamieszkuje 3 048 osób, zaś w mieście Drawnie 2 533 osób. Na terenie gminy znajduje się 17 jezior o powierzchni ponad 1 ha. W Drawnie znajduje się siedziba Drawieńskiego Parku Narodowego. Omówienie dot Parku zawarte zostało oddzielnie. Strategiczną szansę na pomyślny rozwój gminy i jej mieszkańców stanowi turystyka oraz wykorzystanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych i rekreacyjno - wypoczynkowych. Władze miasta i gminy przykładają dużą wagę do rozwoju gospodarczego. Zgodnie           z założeniami "Programu Ekorozwoju Gminy Drawno - Lokalna Agenda 21" do zadań priorytetowych należy ochrona środowiska naturalnego i związana z nią regulacja gospodarki wodno - ściekowej.

| Biwakowisko |  |
| --- | --- |

Prócz jezior na terenie gminy znajdują się duże kompleksy leśne (ponad 67 % powierzchni) oraz rzeki Drawa, Korytnica, Słopica, Bagnica, Strumienna i Wardynka. Szczególnie rzeka Drawa przyciąga wielu turystów. Na podstawie zebranych danych, można domniemywać, że na szlaku Drawy codziennie przebywa w

trakcie sezonu wielu turystów. Wymusza to opracowanie właściwego zagospodarowania  ścieków na wyznaczonych biwakowiskach. Właściciele taboru asenizacyjnego nie są w stanie w chwili obecnej udokumentować pełnego wywozu ścieków z biwakowisk na oczyszczalnie.

6.7.4. Gmina Krzęcin

Wg stanu na 23 czerwca 2003 r gminę zamieszkuje 4 076 mieszkańców w 11 miejscowościach. Poza m. Nowy Klukom i Słonice pozostałe miejscowości są

|  | zamieszkałe przez ponad 100 osób. Gmina ma 140,4 km2 powierzchni z 23% lasów. Na terenie gminy znajdują się 23 jeziora. To stanowi o niewykorzystanym potencjale turystycznym. Jednak tylko jedno (Jezioro Czyste) było badane w ostatnich trzech latach. W roku 2000 stwierdzono I klasę czystości wód. Przez teren gminy |
| --- | --- |

przepływa Mała Ina oraz Koczynka i Ogardna. Gmina posiada 5 lokalnych oczyszczalni ścieków. W celu zachowania wysokich walorów przyrodniczych i zachowania czystości środowiska należy pilnie przystąpić do opracowania gminnego programu ochrony środowiska. Należy pilnie wdrożyć system obsługi bezodpływowych zbiorników na ścieki. Również należy dokonać pełnej inwentaryzacji ujęć wody, wyznaczyć studnie publiczne oraz wprowadzić zasady ochrony bezpośredniej i pośredniej wokół ujęć.

6.7.5. Gmina Pełczyce

Gmina Pełczyce leży w północno-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim. Od strony południowej graniczy z woj. lubuskim, od zachodu z gminą Barlinek. Granicę północną wyznaczają Dolice i Choszczno. Natomiast na wschodzie gmina graniczy z gminą Krzęcin. Pod względem obszarowym gmina plasuje się w środku miejsko-wiejskich gmin województwa zachodniopomorskiego Gminę zamieszkuje łącznie około 8.241 mieszkańców.

|  | Gmina Pełczyce |
| --- | --- |

Na terenach wiejskich zamieszkuje 5 417 mieszkańców co stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców. Gminna sieć osadnicza wraz z niemal centralnie usytuowanym miastem Pełczyce składa się z 21 miejscowości. Istotnym elementem krajobrazu gminy są wody.

Zgodnie z wykazem na terenie gminy znajduje się 27 jezior (w tym graniczne) o pow. powyżej 1 ha o łącznej powierzchni 500 ha. Jest to atrakcyjna oferta dla wędkarzy, miłośników sportów wodnych i plażowiczów. Pełczyce położone są między czterema jeziorami: Duży Pełcz, Mały Pełcz, Panieńskie i Krzywe, a w środku miasta jest jeszcze małe jeziorko Stawno.

| Jezioro Panieńskie |  |
| --- | --- |

Do jeziora Panieńskiego przylegają tereny rekreacyjne z promenadą, parkiem, stadionem, plażą i malowniczą ścieżką zdrowia wokół jeziora.

Gmina posiada kilka opracowań planistycznych. Pełne uregulowanie planów ochrony wód nastąpi jednak dopiero po opracowaniu gminnego programu ochrony środowiska. Pełnej analizy wymaga ilość i stan studni. W  „Strategii rozwoju miasta i gminy Pełczyce” wymieniono 40 szt.  Dużą uwagę należy poświęcić funkcjonowaniu 10 zakładowym oczyszczalniom ścieków. Przy opracowaniu POŚ proponujemy wykonanie pełnej inwentaryzacji techniczno technologicznej wraz z wynikami badań ścieków oczyszczonych. Na uwagę ochrony środowiska zasługuje również funkcjonowanie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie, AGROPEŁCZ w Pełczycach, AGROSAR            w Sarniku, ROLMIX  w Niesporowicach, SP Niwa i gospodarstwo rolne w Będargowie. Wymienione podmioty prowadzą intensywną produkcję trzody chlewnej bądź bydła.

6.7.6.Gmina Recz

Gmina Recz położona jest na Pojezierzu Ińskim nad rzeką Iną na wschód od Szczecina. Zamieszkuje ją 6.100 mieszkańców, z tego 3000 na terenach wiejskich.

|  | Gmina w ankiecie wykazuje 7 jezior. Głównym zakładem przemysłowym w Reczu jest fabryka sprzętu okrętowego „Remor S.A.” Główną specjalnością zakładu jest produkcja wyposażenia okrętowego. Dzięki stosowaniu powłok niklowo-chromowych wyroby cechuje odporność na korozję nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. W gminnym programie ochronie środowiska |
| --- | --- |

należy poddać analizie gospodarkę wodno – ściekową zakładu.

Poza tym w mieście występuje drobny przemysł odzieżowy, funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. W granicach administracyjnych gminy znajduje się rezerwat przyrody „Grądy”, stanowiący ochronę szeregu pociętych jarami zboczy źródliskowych z bogatą roślinnością, tworzący grąd dębowo-grabowy. Jest to teren wyjątkowo atrakcyjny botanicznie i krajobrazowo ze względu na występowanie m.in. czosnku niedźwiedziego, kopytnika oraz trzech gatunków kokoryczy.

Przez Gminę i Miasto Recz przebiega droga krajowa nr 10 Szczecin-Bydgoszcz oraz dwie drogi wojewódzkie nr 155 – w kierunku Choszczna i 151 w kierunku Łobza. Gmina Recz jest typową gminą rolniczą, której rozwój związany jest z produkcją wysokoefektywną, stanowiącą konkurencję dla rolnictwa zachodniego. Bardzo dogodne położenie komunikacyjne gminy jest dużym czynnikiem zwiększenia atrakcyjności inwestorskiej.

Całkowicie niewykorzystany jest potencjał turystyczny gminy jako czynnik rozwojowy gminy. Istnieje tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne z 4 miejscami noclegowymi.

## 6.7.7. Drawieński Park Narodowy

## DPN jest obszarem wymagającym szczególnej ochrony przyrodniczej z uwagi na olbrzymią presję turystyczną. Prócz oczywistej współpracy z poszczególnymi urzędami administracji państwowej w sprawach ochrony wód należy jednak przeanalizować sprawny system obsługi wielu grup turystycznych. Zdarza się bowiem kumulacja osób na polach biwakowych, co prowadzi na ogół do zanieczyszczenia środowiska.	Omówienie stanu przyrodniczego terenu DPN wykonane zostało na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej opracowanej na podstawie umowy nr 6/PN/04/98 zawartej dnia 2 kwietnia 1998 r. w Drawnie, pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącej wykonania „Operatu zagospodarowania przestrzennego do Planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z otuliną”.

| Syntetyczny przegląd obowiązujących ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | T a b e l a 51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Gmina | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | Aktualnie obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |  | Inne dokumenty |  |  |
| 1 | DRAWNO | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Drawno uchwalone przez Radę Miejską w Drawnie Uchwałą nr IV/28/98 z dnia 30 grudnia 1998 | 9 MPZP : - Żółwino (Uchwała XIX/110/96 Rady Miejskiej w Drawnie – 24. 05. 1996) - Dominikowo – zieleń, tereny sportowe, ujęcie wody, i zabudowa letniskowa (Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/112/96 w Drawnie – 24. 05. 1996). - Dominikowo cmentarz (Uchwała nr XIX/113/96 – 24. 05. 1996). - Dominikowo – tereny sportowe, zieleń, zabudowa turystyczna i letniskowa, urządzenia inżynieryjne (Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/114/96 – 24. 05. 1996. - Zatom oczyszczalnia ścieków – zmiana planu zagosp. przestrz. (Uchwała nr XIX/111/96 Rady Miejskiej w Drawnie – 24. 05. 1996) - Dominikowo (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/200/98 w Drawnie – 12. 06. 1998) - Dominikowo (Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/98 w Drawnie – 14. 12. 1998) - - miasto Drawno – 10 działek (Uchwała Rady Miejskiej w Drawnie nr XIX/109/96 – 24. 05. 1996) - Drawno (Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/98 w Drawnie – 14. 12. 1998) |  |  |  |  |
| 2 | BIERZWNIK | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bierzwnik uchwalone przez Radę Gminy nr XX/124/2001 z dnia 07.12.2001 | MPZP uchwalony przez Gminną Radę Narodową w Bierzwniku Uchwała nr II/8/88 - 30. 09. 1988r. Wprowadzono zmiany do planu Uchwałą Rady Gminy w Bierzwniku nr XVII/84/92 MPZP realizowane po 01. 01. 1995r.: - Uchwałą Rady Gminy w Bierzwniku nr XXIV/129/98 – 20. 03. 1998 |  | „Koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie gorzowskim” opracowane na zlecenie Zarządu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp. |  |  |
| 3 | Recz | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Recz uchwała Rady Miejskiej nr IX z dnia 9 lipca 2003 | - |  | - |  |  |

* Materiały ze „Stanu Prac Projektowych w Zakresie Planowania Przestrzennego na obszarze Woj. Zachodniopomorskiego w obrębie 114 Gmin na dzień 20 luty 1999r.”.

Główne procesy zagrażające przyrodzie parku.

Najważniejszym zagrożeniem dla różnorodności przyrody badanego terenu jest nie tyle zniszczenie konkretnych pojedynczych obiektów, ale procesy o charakterze długotrwałym, dotykające niektóre obiekty o określonej wrażliwej strukturze ekologicznej. Można do nich zaliczyć :

Procesy o historycznym przebiegu i różnym stopniu nasilenia jak:

- preferencja sosny w gospodarce leśnej. Wprowadzenie sztucznych drzewostanów sosnowych. Znaczne zniszczenie drzewostanów powstałych z błędnych ocen i zaniżonych diagnoz siedliskowych.

- zmiany struktury użytkowania ziemi i charakteru krajobrazu z leśno – rolniczo – pastwiskowego na leśny. W rezultacie z jego flory ubyła cała grupa gatunków kserotermicznych i innych cennych zasobów roślinnych.

Procesy współczesne działalności człowieka to:

- przesuszanie i degradacja torfowisk. Proces ten jest związany nie tyle z bezpośrednim odwodnieniem torfowisk rowami melioracyjnymi, ale raczej z ogólnym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Prowadzenie gospodarki zrębami zupełnymi przyczyniła się znacznie do zubożenia lokalnego bilansu wodnego.

- zarastanie i zalesianie łąk.

- juwenalizacja i uproszczenia w hodowli struktury lasów. W wyniku gospodarki leśnej niewiele jest w lasach bardzo starych drzewostanów; te które pozostały zasługują na pieczołowitą ochronę.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w operacie przyrodniczym parku

Gospodarka ściekowa.

Oczyszczalnie ścieków będące obiektami pracującymi na rzecz ochrony środowiska, mogą stanowić dla niego zagrożenie w przypadku złego stanu technicznego. Z pięciu oczyszczalni działających na obszarze otuliny DPN, tylko jedna jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną w Drawnie. Zlokalizowana tam oczyszczalnia (odbiornik rzeka Drawa) jest w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny pozostałych jest zły, wszystkie odprowadzają ścieki do dopływów Drawy: M-B w Chomętowie, M-B w Niemieńsku i M w Niemieńsku-Zamku - do rzeki Słopicy,.

W pobliżu Zatomia na obszarze DPN projektowana jest oczyszczalnia ścieków   M-B (z zasięgiem strefy sanitarnej urządzeń i obiektów do neutralizacji odpadów płynnych do 100 m) z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Drawy.

Istotnym problemem do rozwiązania są wsie wyposażone w wodociąg nie posiadające sieci kanalizacyjnej. Takich wsi na całym obszarze jest 19, w tym 10 liczy powyżej 100 mieszkańców: Barnimie, Dominikowo, Konotop, Zatom, Brzeziny.

Ścieki bytowe gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach lub odprowadzane są w sposób niezorganizowany do gruntu lub wód powierzchniowych. Zagrożenie ze strony takich wsi wzrasta w przypadku gdy znajdują się w nich budynki mieszkaniowe wielorodzinne - bloki popegerowskie lub inne skupiska o dużej, skoncentrowanej ilości ścieków (Konotop, a z mniejszych wsi Jaźwiny). Podobnie jest w Dominikowie, gdzie w letnim sezonie turystycznym liczba mieszkańców powiększa się 2-krotnie.

Prawie wszystkie wymienione wyżej wsie zlokalizowane są bezpośrednio lub w niewielkiej odległości od wód powierzchniowych (jezior, cieków), które mogą być zagrożone spływem zanieczyszczeń w przypadku awarii urządzeń magazynujących ścieki lub nieszczelności szamb.

| Zestawienie zagrożeń i konfliktów występujących na terenie DPN i jego otuliny |  |  |  | T a b e l a 52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Zagrożenia i konflikty | Przykłady rozwiązań |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | teren parku i otuliny | Zabudowa przy wodzie | Nie bliżej niż 100m od linii brzegowej. |  |  |
| 2 | Teren otuliny | Oczyszczalnie ścieków : | Konserwacja urządzeń i modernizacja |  |  |
|  |  | Chomętowo |  |  |  |
|  |  | Niemieńsko |  |  |  |
|  |  | Niemieńsko – Zamek |  |  |  |
| 3 | Chomętowo | Hodowla zwierzęca | Zakaz hodowli bezściołowej lub wywóz gnojowicy poza tereny otuliny DPN |  |  |
| 4 | Teren otuliny | Duże gospodarstwa rolne : stacje paliw, magazyny nawozów i środków ochrony roślin, składy obornika, wylewiska gnojowicy, ujęcia wody | Operaty ochrony środowiska i realizacja zaleceń |  |  |
| 5 | Teren otuliny | Zakłady związane z przeróbką drewna, skór, magazynowaniem i dystrybucją paliw | Operaty ochrony środowiska i realizacja zaleceń |  |  |
| 6 | Teren otuliny | zrzuty ścieków we wsiach skanalizowanych. | Budowa oczyszczalni ścieków. |  |  |
| 7 | Teren otuliny | Obniżanie poziomu wód podziemnych | Regulacja stosunków wodnych - retencja |  |  |

Na etapach opracowywania gminnych programów ochrony środowiska właśnie te miejscowości winne być poddane pełnej analizie przyczynowo – skutkowej. Należy dążyć do odprowadzenia ścieków poza obręb DPN a istniejące oczyszczalnie winny podlegać szczególnej kontroli.

Dużym zagrożeniem dla Parku jest wprowadzanie nowej zabudowy rekreacyjnej   w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych i jezior. Zabudowa winna być sytuowana nie bliżej niż 100 m od najbliższego cieku lub jeziora (w zależności od sytuacji przyrodniczej danego obszaru). Należy wobec tego pilnie przystąpić w gminach do rozpoczęcia procesów wyznaczania linii brzegowej oraz w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim i RZGW  wdrożyć zasady ochrony obrzeży jezior.

Ludność na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny zaopatrywana jest z wodociągówi grupowych, wodociągów zbiorowych i ujęć lokalnych.

# Projektowane użytkowanie - zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są istotne dla funkcjonowania Parku ze względu na przyszłe użytkowanie terenu, dotyczą głównie rozwoju funkcji rekreacyjnej na nowych terenach oraz budowy obiektów infrastruktury technicznej. Nowe tereny zabudowy rekreacyjnej na obszarze otuliny DPN projektowane są m. innymi w Dominikowie [gm. Drawno] -zabudowa letniskowa i towarzysząca w północnej części wsi, na terenach sąsiadujących z istniejącym już osiedlem domków letniskowych oraz w południowej części wsi [uchwały Rady Miejskiej w Drawnie z 1996  i 1998 r.];

Dane dot. niektórych miejscowości znajdujących się na terenie DPN.

1.  BOGDANKA gm. Drawno

- Osada leśna składa się z wielofunkcyjnego budynku mieszkalnego, znajdującego się na miejscu dawnego młyna i budynków gospodarczych.

- W budynku mieszkalnym znajduje się Stacja Terenowa „Bogdanka” Lubuskiego Klubu Przyrodników, Muzeum Przyrodnicze, Schronisko Turystyczne.

- 2 pola biwakowe: przy budynku stacji oraz w widłach Drawy i Korytnicy.

2. BOROWIEC gm. Drawno

Osada leśna stanowiąca niewielką ulicówkę o rozproszonej zabudowie. Po południowej stronie drogi zlokalizowane są 4 gospodarstwa zagrodowe; w jednym z nich znajduje się siedziba Leśnictwa Borowiec Nadl. Drawno. Pałac pełni aktualnie funkcję hotelu myśliwskiego Nadl. Drawno dla uczestników polowań dewizowych. Zaopatrzenie     w wodę i odprowadzenie ścieków następuje w sposób indywidualny.

3. CHOMĘTOWO gm. Drawno

Zabudowa mieszkaniowa rozwinięta w formie zwartej ulicówki, usytuowana jest wzdłuż drogi Drawno - Dobiegniew. Składa się z budynków jedno-rodzinnych wolnostojących, po obu stronach drogi oraz z osiedla budynków wielorodzinnych, po północnej stronie drogi. We wschodniej części wsi, po obu stronach drogi, znajdują się dawne tereny dworskie, które po wojnie użytkowane były przez PGR Chomętowo. Po południowej stronie drogi zachowały się XIX-wieczne obiekty folwarczne. Na południe od zabudowań dawnego folwarku dobudowano w latach 70-tych XX w. sektor produkcji zwierzęcej, m.in. fermę krów. W północno - zachodniej części wsi znajduje się park maszyn rolniczych. W centrum wsi zlokalizowany jest sklep, w parku - kaplica.

Na terenie b. PGR prowadzona jest modernizacja i adaptacja istniejących budynków produkcyjnych oraz budowa nowych obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w których prowadzona jest produkcja trzody chlewnej [16 tys. stanowisk] w technologii bezściółkowej [!]. Stanowi to poważne zagrożenie ekologiczne

#### DRAWNO

W sensie rozplanowania przestrzennego miasto ma formę dwuulicówki w kształcie wrzecionowatym - główny układ kompozycyjny wytyczony został na osi NE - SW [ul. Choszczeńska]. W obrębie pierwotnej ulicówki pierzeje są zwarte, w pełni wykształcone. W zabudowie centrum przeważają budynki wielorodzinne, w dalszych częściach miasta - budynki wolnostojące jedno- i wielorodzinne. U wylotu ul. Choszczeńskiej w SW części miasta wyróżnia się nowe osiedle mieszkaniowe: 3 budynki 4-kondygnacyjne [w jednym z nich mieści się siedziba Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego]. Dominantę wysokościową układu przestrzennego oraz najstarszy element architektoniczny miasta stanowi kościół gotycki, posadowiony w centrum przy rynku [pl. Wolności]. Główne tereny przemysłowe i składowe znajdują się we wschodniej części miasta, [zakłady drzewne, rozlewnia wód mineralnych] a pojedyncze zakłady przemysłowe funkcjonują również wśród zabudowy mieszkaniowej, po północnej stronie ul. Choszczeńskiej [betoniarnia, piekarnia]. Tereny rekreacyjne i sportowe skoncentrowane są w strefie nadbrzeżnej obu jezior. Nad jez. Adamowo: w północno - wschodniej części - ośrodek wypoczynkowy [domki campingowe], stanica wodna, kąpielisko; na zachodnim brzegu - amfiteatr, boisko sportowe, pole biwakowe. Nad jez. Grażyna: nad wschodnim brzegiem - ośrodek wypoczynkowy PŻM [domki campingowe]; nad południowym - przystań wodna DPN. W strefie podmiejskiej Drawna oraz wzdłuż głównych dróg wylotowych, znajdują się liczne kolonie, złożone z jednego lub kilku gospodarstw indywidualnych.

Wytyczne kształtowania i ochrony fizjonomii krajobrazu:

- należy prowadzić umiejętne zagospodarowanie turystyczne – pozwalające na właściwe, oparte na przesłankach ekologicznych, wykorzystanie walorów przyrodniczych

- zagospodarowanie turystyczne jezior winno być poprzedzone oceną stanu czystości wód i podatności zbiornika na degradację;

- wzdłuż linii brzegowej jezior należy zachować strefę ochronną umożliwiającą dostęp do wody, przejście lub przejazd dla swobodnego ruchu wzdłuż wód. Dyrekcja DPN sugeruje, że strefa ta powinna być utrzymana w szerokości ok. 100 m licząc od linii brzegowej, z zakazem zabudowy kubaturowej;

- należy wykluczyć na obszarze całej gminy zrzut nie oczyszczonych ścieków do wód otwartych;

- należy zachować wszystkie naturalne stawy we wsiach i parkach zabytkowych.         W większości są to zbiorniki zaniedbane, zanikające i wymagające ochrony przed dalszą dewastacją. Stanowią ważny element przyrody i krajobrazu wiejskiego;

- ochronie i kształtowaniu podlegają sylwetki układów przestrzennych miejscowości wraz z przedpolami ekspozycyjnymi m.in. przez zakaz lokalizacji obiektów zniekształcających panoramy i zakłócających ekspozycję, szczególnie z miejsc najczęstszych obserwacji (drogi dojazdowe, brzegi jezior);

- należy zachować oczka wodne i nieużytki naturogeniczne znajdujące się w obrębie użytków rolnych ze względu na ich duże znaczenie ekologiczne;

- użytki zielone powinny być zachowane w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, zwłaszcza znajdujące się na rozległych obniżeniach terenu i pełniące funkcje naturalnej retencji wody;

- gleby o niskiej jakości, mało wydajne powinny być przeznaczone pod zalesianie,        w pierwszej kolejności tam gdzie sąsiadują z kompleksami leśnymi (wyrównanie granicy rolno-leśnej), w strefach alimentacji wód podziemnych, na terenach podatnych na erozję gleby, w strefie wododziałowej;

6.8. Podsumowanie

W wyniku zbierania danych do niniejszego programu ustalono, że w większości przypadków ujmowane wody powierzchniowe, infiltracyjne i podziemne były o niskiej lub wręcz złej jakości, pomimo, że wody na zaopatrzenie ludności w wodę do picia powinny być I klasy czystości. Brakuje spójnej dla wszystkich (urzędy administracji, zakłady komunalne, PPIS, podmioty prawne i fizyczne gminy) bazy danych. Duże wątpliwości budzi już sam spis studni. Ilość wykazywanych na mapach studni jest znacznie większa.

Obiektywnie należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa wodociągowe działają             w określonych uwarunkowaniach rynkowych i w ramach wypracowywanych środków podejmują adekwatne do możliwości finansowych działania. Trzeba jednak mieć świadomość, że działania te były niewystarczające i nie zapewniały odbiorcom wody wymaganej jakości. Sytuacja ta wymaga przeprowadzenia analizy stanu technicznego sieci wodociągowych, możliwości finansowych, administracyjnych oraz weryfikacji podejmowanych i planowanych działań modernizacyjnych sieci pod kątem zapewnienia poprawy jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Szczególną troską należy objąć instytucje użyteczności publicznej (np. domy wychowawcze i ośrodki edukacyjne w zakresie rzeczywistej ochrony środowiska. Zaniedbanie np. w neutralizacji ścieków i selektywnej zbiórki odpadów będą miały proste przełożenie na negatywne postrzeganie środowiska przez wychowanków.

Korzystanie z wód

Działające w kraju w układzie zlewniowym Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) niedostatecznie w stosunku do wymogów sporządzania programów ochrony środowiska prowadzą postęp prac dotyczących warunków korzystania z wód dorzeczy oraz bilansów wodno-gospodarczych dorzeczy. Należą one do podstawowych instrumentów zarządzania wodą w zlewniach rzek i obszarach wodonośnych. Stwierdzono ponadto zaległości w aktualizowaniu posiadanych zbiorów danych (a co za tym idzie braki wiedzy na szczeblu gminnym i powiatowym) oraz ograniczony udział przedstawicieli RZGW w rozprawach wodnoprawnych. Wykorzystanie wody na potrzeby aglomeracji miejskich odbywało się przy braku wymaganych warunków korzystania z wód dorzeczy i bilansów wodno-gospodarczych.

Korzystanie z wód polega na ich używaniu dla potrzeb ludności i gospodarki narodowej i nie może powodować marnotrawstwa wody ani wyrządzać szkód (art. 31 ust. 1 i 2 prawa wodnego). Wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe, a także na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych. (art. 32 ust. 1 i 2 pr. wod).

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę ludności, jako jeden z elementów zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 8 marca  1990 r.                    o samorządzie gminnym, stanowi zadanie własne gminy. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy           o samorządzie gminnym zezwala gminie, w celu wykonywania zadań, tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Formy prowadzenia zaopatrzenia ludności w wodę, zostały określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Do urządzeń zaopatrzenia w wodę zalicza się „urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody” (art. 2 pkt 16 prawa wodnego).

Ochrona wód

Z uwagi na trwające opracowywanie przez RZGW różnych nieodzownych dokumentów dotyczących m. innymi właściwej ochrony wód terenu powiatu choszczeńskiego, proponujemy przyjąć zasadę wykonywania aneksu do niniejszego programu. Domniemujemy, że RZGW Szczecin i RZGW Poznań uzgodnią pomiędzy sobą spójne zasady gospodarki wodnej dla trenów powiatów (gmin) będących                             w zainteresowaniu obu RZGW. Te zasady winny zostać włączone do aneksu programu powiatowego oraz do programów gminnych. Niestety na etapie wojewódzkiego programu ochrony środowiska, pomimo obowiązkowego udziału m.innymi Zachodniopomorski Inspektorat Ochrony Środowiska, RZGW i ZZMiGW,  nie zostały określone żadne konkretne zasady, wytyczne i limity dot gospodarki ochrony wód. Proponujemy wobec tego posługiwanie się zapisami ustawowymi oraz zdroworozsądkowymi zasadami dla dobra środowiska w przypadkach niespójności prawa. W żadnym wypadku nie zalecamy zaniechania działań ochronnych, pomimo braku wyraźnych nakazów. Dotyczy to między innymi powstawania bazy danych dot. środowiska. Przepływ informacji winien następować w obie strony (bazy lokalne, powiatowe i regionalne). Stan wiedzy dot. konkretnej sprawy winien być taki sam na wszystkich szczeblach. Objętość bazy winna wynikać z właściwości terenowej a nie decyzyjnej. Na etapie powiatu, winna naszym zdaniem skupić się wiedza dot. wszystkich aspektów ochrony środowiska dot. powiatu. Na szczególne podkreślenia zasługują tutaj zasoby wiedzy Drawieńskiego Parku Narodowego, nadleśnictw i PPIS.

Zasady dot. postępowania ze ściekami komunalnymi i przeznaczonymi do neutralizacji indywidualnej są na ogół znane i przestrzegane. Jedynym rzeczywistym determinantem jest stan funduszy publicznych. Omówienia szczegółowe dot ścieków pozostawiamy bez dodatkowych komentarzy. Zalecamy rygorystyczne spójne przestrzeganie Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego szczególnie na terenach inwestycyjnych. Wnosimy o kontrasygnatę poczynań służb inwestycyjnych i ochrony środowiska. To pozwoli uniknąć wielu zbędnych procesów odwoławczych.

Pozwolenia wodnoprawne

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na podstawie Art. 180. pkt 2 POŚ jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Organ ochrony środowiska może na wniosek prowadzącego instalację udzielić pozwolenia zintegrowanego lub wodnoprawnego. Jeżeli w postępowaniu                 o wydanie pozwolenia zachodzi prawdopodobieństwo, że w sprawie mogą być jeszcze inne strony nieznane organowi administracji, informację o wszczęciu postępowania należy podać do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami.

Zwracamy uwagę, że jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku. Jednocześnie na podstawie Art. 194. ust 1. POŚ pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz w przypadkach określonych w Prawie Wodnym art. 136 139.

Zwracamy uwagę na zapis art. 136 ust 2 Prawa Wodnego dot. przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Organ właściwy do wydawania pozwolenia dokonuje przeglądu co najmniej raz na 4 lata a  w przypadku zaistnienia okoliczności, określonych przepisami, właściwy organ z urzędu może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania. Sprawą wtórną jest tutaj informowanie władz lokalnych o podjęciu takiej procedury. Stoimy na stanowisku, że władze gminy winny być na bieżąco informowane o takich przypadkach.

# Prawo Wodne w art. 140 określa organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Większość pozwoleń wydaje starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej z zastrzeżeniem uprawnień wojewody.

# Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowanego zgodnie Art. 201. ust.1 wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje instalacji wymagające pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 (Dz. U. Nr 122 poz. 1055) .

Ustanawianie stref ochronnych źródeł i ujęć wody

W myśl art. 51 prawa wodnego źródła oraz ujęcia wody są chronione przez ustanawianie stref ochronnych. Mogą być również ustanowione obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Strefę ochronną, z zastrzeżeniem wyznaczenia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośrednie (właściwość wojewody lub  starosty) ustanawia, w drodze rozporządzenia, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują.

Art. 59 prawa wodnego stanowi, że obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, stanowią obszary, na których obowiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. Na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji  zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporządzenia, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia. Należy zatem domniemywać, iż zostanie również określona od 2004 roku linia zabudowy nad jeziorami i rzekami liczona od linii brzegowej. Pożądane byłoby określenie zasad przywrócenia nad akwenami pożądanego stanu. Zabudowa letniskowa (bez trwałego związania z podłożem) nie powinna stanowić problemu. Wystarczy budynki przeciągnąć na odpowiednią odległość.

# Planowanie przestrzenne

Obowiązująca już Ustawa o planowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej;

Ustawa omawia zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Mocno akcentuje również inwestycje celu publicznego jako działania o znaczeniu lokalnym (gminnym)                           i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 3 Ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Dlatego właśnie gmina jest zainteresowana           w wyznaczeniu linii brzegowej zgodnie z art. 15 Prawa Wodnego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje                 w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Osoby wydające warunki muszą pamiętać o zasadach dotyczących zaopatrzenia w wodę i neutralizacji ścieków.

Sugerujemy rozważenie obowiązkowej obecności w powoływanych gminnej               i powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w tych urzędach. Proponujemy rozważenie jednej komisji na szczeblu powiatu. Prócz tej osoby winny w komisjach brać udział osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

Ustawa stanowi (art. 10), że w studium uwzględnia się m.innymi uwarunkowania wynikające w szczególności ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami.

Pilnie należy wdrożyć zasady przeciwdziałania stratom w sieci wodociągowej. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 1998 r. powołał Radę do spraw regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, która opracowała zestaw standardów funkcjonowania tego sektora, mających na celu m.in. podniesienie jakości i ciągłości usług. Spopularyzował opracowanie pt.: „Zintegrowana metoda oceny standardów ustawy w zakresie strat wody w sieciach wodociągowych”, w której wskazano również na przedsięwzięcia konieczne dla kontroli i trwałego zmniejszenia strat wody, w tym zadania organizacyjno-obsługowe, modernizacyjne i remontowe. Sprawy racjonalnej gospodarki wodnej (łącznie z szeregiem porad praktycznych) omawiane również są na stronie www: forum-wodociagi.pl Można tam również pobrać wszelkie wzory dokumentacji obowiązującej w przedsiębiorstwach.

6.9. Wnioski

Wnioski zawarte poniżej wynikają z zebranych danych zawartych                              w  POWIATOWYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA w dziale ”Ochrona Wód”:

- Autorzy programu wnioskują  o zwrócenie się do Urzędu Marszałkowskiego o:

- Udostępnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego                  a w szczególności o kryteria wyboru projektów proponowanych do współfinansowania      z funduszy strukturalnych jako komponentu środowiskowego.

- Udostępnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Ochrona Środowiska                     i Gospodarka Wodna”.

- Udostępnienie dokumentów programowych dla Funduszu Spójności w części dotyczącej środowiska.

- Wskazanie limitów w zakresie ochrony środowiska.

Z uwagi na fakt, że powiatowy program ochrony środowiska musi być zgodny               z w.wymienionymi, jako podstawę otrzymania wsparcia finansowego oraz konieczność przekazania tych postanowień na szczebel gminny, po otrzymaniu ich, winno zostać opracowane uzupełnienie programu.

- Autorzy programu na szczeblu powiatu wnioskują o:

  - nawiązanie ścisłej współpracy z sąsiednimi powiatami w sprawie wzmocnienia ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz pozostałych obszarów chronionego krajobrazu:

  - zapoznanie rad gminnych z programem jako podstawą do sporządzenia gminnych programów ochrony środowiska;

  - zasugerowanie gminom opracowania programów ochrony wód jako koncepcji programowo przestrzennej gospodarki wodnej i ściekowej spójnej do ustawowego programu przedsiębiorstw komunalnych. Układy kanalizacyjne zlewniowe muszą dotyczyć naturalnych granic zlewni a nie granic administracyjnych;

  - dostosowanie m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwał rad gmin dotyczących zaopatrzenia w wodę, do ustaleń programu ochrony środowiska;

  - przyjęcie zasady kontrasygnaty ochrony środowiska szczególnie w działach planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji;

  - uzyskanie od gmin informacji dot. potrzeb gminy w zakresie funkcjonowania publicznych punktów poboru wody, w tym studni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jakości udostępnianej z tych punktów wody. Aktualne spisy winny być wykonywane na szczeblu gminnym , do wiadomości starostwa oraz w formie informacji do PPIS powiatu;

  - podjęcie skutecznych działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości, na których znajdują się ujęcia wody wraz ze strefami, urządzenia do neutralizacji ścieków i innymi urządzeniami wodnymi;

  - spowodowanie przeprowadzenia w gminach analizy istniejącego stanu sieci wodociągowej. Określenie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, z uwzględnieniem gwarancji ciągłości dostaw wody oraz programem usuwania azbestu;

  - określenia w uzgodnieniu z organami szczebla wojewódzkiego zasad ochrony obrzeży jezior, pilnego wyznaczania linii brzegowej;

  - wdrożenie w gminach zasad gospodarki rybactwa śródlądowego w obwodach rybackich oraz właściwej gospodarki hodowlanej na stawach;

  - określenie spójnych dla wszystkich gmin zasad zgłoszenia budowlanego dot. realizacji urządzeń do indywidualnej neutralizacji ścieków;

  - przypomnieniu gminom o doprowadzeniu wyposażenia technicznego oczyszczalni zgodnie z wymogami prawnymi;

  - zapewnienie bieżącej aktualizacji komputerowej bazy danych poprzez rejestrowanie w nim danych i informacji oraz pozwoleń wodnoprawnych,

  - rozważenie konieczności podjęcia szerszych badań wpływu kopalni na zasoby wodne wraz z ustanowieniem rzeczywistego oddziaływania odwiertów na środowisko przyrodnicze;

  - stworzenie w porozumieniu z RZGW powiatowej bazy danych dot ochrony wód w zakresach ustawowo określonych;

  - rozpoczęcie szerokiej edukacji ekologicznej szczególnie w dziedzinie ochrony wód. Rozważyć należałoby przeprowadzenie cyklicznych szkoleń – spotkań dla administracji, przedsiębiorstw komunalnych ale również dla wszelkich instytucji związanych z ochroną środowiska oraz instytucjami użyteczności publicznej.

- Uzgodnienia z RZGW.

Proponujemy zwrócić się do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej     w Szczecinie i Poznaniu o:

  - zapewnienie przekazania informacji na temat bilansów wodno-gospodarczych oraz warunków korzystania z wód zlewni rzek;

  - podjęcie współpracy  z RZGW i z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami na obszarze właściwych zarządów;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627

Rada Ministrów  Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 Warszawa, listopad 2002 r.

Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2002 r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229

Dz. U. Nr 72 poz. 747 z  2001 r. ze zmianami

Dz.U. Nr 73 z 2001 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.) Dz.U.02.188.1576

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212 poz.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

Dz. U. Nr 212 poz.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U.  Nr 129. poz. 1108  z dnia 14 sierpnia 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. (Dz. U. Nr 193 poz.1617 z dnia 22 listopada 2002 r.)

Dz. U.  Nr 193 poz.1617 z dnia 22 listopada 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.) Dz.U.02.188.1576

Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku

Dz.U. Nr 115 poz.  1229 z 2001 roku

Dz.U. Nr 212 poz. 1799 z 2002 roku

jw.

Dz.U. Nr 72 poz.747 z dn. 07.06.2001 r.

patrz też: Geiger W., Dreiseitl H.: Nowe sposoby odprowadzenia wód deszczowych. Projprzem-EKO Bydgoszcz 1999

art. 21 Dz.U. Nr 212 poz. 1799 z 2002 roku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.27.09.2001 roku (Dz. U. Nr 112  poz.1206) w sprawie katalogu odpadów.

10 Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178;

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91

DZ.U.  Nr 115  poz. 1229 z 2001 r (zm Dz.U.02.233.1957);

Dz. U. z dnia 16 grudnia 2002 r. Nr.212 poz.1799

Dz. U. nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r., poz. 414; tekst jednolity  Dz. U. Nr  106, poz. 1126, 2000 r.;

Dz. U. nr 115 z dnia 18 lipca 2001r., poz. 1229

Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r, poz. 627

Dz. U. z dnia 11 grudnia 2001 r Nr 140 poz. 1585

Dz. U. z dnia 11 grudnia 2001 r Nr 140 poz. 1585 załącznik „B

Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z dnia 29 listopada 2002 r.  Dz.U. Nr 212 Poz.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. z dnia 14 .11. 2002 r. Nr 188 poz.1576)

j.t. Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 ze zm. Tytuł ustawy zmieniony przez art.10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz.1126) z dniem 1 stycznia 1999r. przed zmianą tytuł brzmiał „ustawa o samorządzie terytorialnym”.

Dz.U. z 2001 Dz.U. Nr 72 poz. 747

Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003

U S T A W A   z dnia  27 marca  2003 ro planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003)